## 공사 품질 물량 점검 sheet
표준단가공사품질/물량점검
업 체 명 | ㈜아트이엔지 | 일 시 | 2025-02-06
공 사 명 | [ESPR:93014964]기숙사 3동 비상 발전기 예열 히터 교체
공사업체 | 1.점검결과
- 비상 발전기 예열히더 철거 및 교체 설치 고정 상태 확인
- 작업장 정리정돈 완료
2. 폐기물 처리 해당 해당없음
3. 공사 마감 상태
√ 예열 히터 설치 연결 고정상태 확인 및 시운전 상태 확인 양호
√ 작업 완료 후 주변 정리 양호
4. 계획대비 차이발생 유무 해당 해당없음
S&I | 직 위: 성 명: 서 명:
발주처 | 직 위: 성 명: 서 명: