## PR당사안
見 積 書
수 신: LG에너지솔루션
대전 업무지원팀 / 김규환님 귀하
견 적 일 자 |  |  | 2024 | 년 | 12 | 월 | 31 | 일 |  | 공 급 자 | 등록번호 | 707-86-02-404 | 전 화 | 02-6924-5539
견 적 담 당 |  |  | 이종근 | [7 empty] | 상 호 | ㈜에스앤아이코퍼레이션 | 대 표 | 형원준
견적유효기간 |  |  | 견적 제출 후 30일 까지 | [7 empty] | 주 소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙로150
납 기 |  |  | 발주 후 개별 협의 | [7 empty] | 업 태 | 부동산, 서비스 | 종 목 | 임대 및 관리
| 기숙사 3동 비상 발전기 예열 히터 교체 | [11 empty] | 견적을 제출 합니다
견 적 금 액 : 一金일백삼십칠만이천원정"(\1,372,000원) [VAT 별도]
NO | 구 분 | [5 empty] | 수량 | 단위 | 금 액 |  |  |  | 비 고
1 | 재료비 | [5 empty] | 1 | 식 | 405000
2 | 노무비 | [5 empty] | 1 | 식 | 681650
3 | 경 비 | [5 empty] | 1 | 식 | 120958.2943
|  | 기계 및 기타경비 |  |  |  |  | 1 | 식 | 0 |  |  |  | 중장비 사용 등
|  | 안전관리비 |  |  |  |  | 2.93 | % | 31838.845 |  |  |  | (재료비+노무비)*2.93%
|  | 산재 보험료 |  |  |  |  | 3.56 | % | 24266.74 |  |  |  | 노무비*3.56%
|  | 고용보험료 |  |  |  |  | 1.01 | % | 6884.665 |  |  |  | 노무비*1.01%
|  | 국민건강 보험료 |  |  |  |  | 3.545 | % | 24164.4925 |  |  |  | 노무비*3.545%
|  | 국민연금 보험료 |  |  |  |  | 4.5 | % | 30674.25 |  |  |  | 노무비*4.5%
|  | 노인장기요양 보험료 |  |  |  |  | 12.95 | % | 3129.3018 |  |  |  | 건강보험료*12.95%
|  | 하도급대금지급보증증권 |  |  |  |  | 0.081 | % | - |  |  |  | 1천만원 이상 공사시 적용
|  | 폐기물처리 부담금 |  |  |  |  | 1 | 식 | 0 |  |  |  | 폐기물발생 시 적용 (kg당 34원)
4 |  | 일반관리비 |  |  |  |  | 5 | % | 60380.4147 |  |  |  | (재료비 + 노무비 + 경비)*5%
5 |  | 이 윤 |  |  |  |  | 7.5 | % | 104171.0252 |  |  |  | (재료비+노무비+경비+일반관리비)*7.5%
공사금액 | [11 empty] | 1372000
*유첨 : 견적서 내역서 1부 ─ 끝 ─

## 내역서(표준단가)
[10 empty] | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율
[10 empty] | 88% |  | 78% |  | 100% |  | 100%
| ▶ 표준 Code(표준단가/품셈/물정/노임 순서별 입력(Upload 자동반영 |  |  |  | 주요내역 |  | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 기계경비 |  | 기타경비(부자재비 |  | 합계 | 노무비 할증 | 할증기준
합계 | 표준단가 D | 표준품셈 E | 물가정보 M | 노임단가 L | 품목 | 규격 |  |  | 품셈/표단 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
[5 empty] | #REF! |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
E999999 |  |  | E999999 |  | 자동온도조절용 히터 | 1.5KW 220V | Set | 1 | 345000 | 345000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 345000
E999999 |  |  | E999999 |  | 히터호스 및 반도 | 16mm | Set | 1 | 45000 | 45000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45000
E999999 |  |  | E999999 |  | 부동액 | 사계절용 | 리터 | 3 | 5000 | 15000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15000
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
L077 |  |  |  | L077 | 플랜트전공 | 비상발전기 히터교체 및 시운전 | 인 | 2 |  | 0 | 259896 | 519792 |  | 0 |  | 0 | 519792 | 100%
L002 |  |  |  | L002 | 보통인부 | 히터 교체작업 지원 | 인 | 1 |  | 0 | 161858 | 161858 |  | 0 |  | 0 | 161858 | 100%
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 405000 |  | 681650 |  | 0 |  | 0 | 1086650
Note on J3: DB 코드 기준 품목/규격 입력

## Upload(시중가)
표준내역코드 | 세부공종 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비단가 | 재료비소계 | 노무비단가 | 노무비소계 | 기계경비단가 | 기계경비소계 | 기타경비단가 | 기타경비소계 | 할증코드 | 재료비할증율 | 노무비할증율 | 할증내용
999999 |  | 자동온도조절용 히터 | 1.5KW 220V | Set | 1 | 345000 | 345000
999999 |  | 히터호스 및 반도 | 16mm | Set | 1 | 45000 | 45000
999999 |  | 부동액 | 사계절용 | 리터 | 3 | 5000 | 15000
999999
999999

## Upload
구분 | 표준단가 | 표준품셈 | 물가정보 | 노임단가 | 수량
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E999999 | 0 | 0 | E999999 | 0 | 1
E999999 | 0 | 0 | E999999 | 0 | 1
E999999 | 0 | 0 | E999999 | 0 | 3
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L077 | 0 | 0 | 0 | L077 | 2
L002 | 0 | 0 | 0 | L002 | 1
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 공사수립계획서
공사수립계획서
업 체 명 | ㈜아트이엔지 | 견적일시 | #REF!
공 사 명 | #REF!
공사 업체 | ■ 공사기간 : 입찰시스템 계약기간에 준함
■ 인원투입계획 : 총 0 명(주말 : 0 명
■ 시공방법
-. 교체대상 히터 확인 및 자재 반입
-. 히터 전원 분리 및 히터 철거작업
-. 히터 설치 및 부동액 주입 작업
-. 히터 전원공급 및 시운저
-. 작업장 정리정돈 및 자재 반출
■ 위험작업 유무 : 무( 일반작업(중량물 작업
■ 안전확보 방안 :
-. 작업전 작업내용 숙지 및 작업 순서 확인.
-. 개인 안전보호구 착용 철저
-. 작업에 사용되는 공도구 사전점검 실시 및 절단,회전공구 사용 시 손베임장갑 착용 철저
-. 중량물 취급시 중량물 취급계획에 맞추어 작업 진행, 작업전 충분한 스트레칭 실시, 25KG이상 중량물
취급시 2인1조 작업 진행
■ 주요 사용물질 :
-
㈜아트이엔지 | 성명 : 김 영 배 | (인감/서명
㈜ S&I | 성명 : 이 종 근 | 서명