## 갑지
견 적 서
수신인: 주식회사 에스앤아이 엣스퍼트 |  |  |  |  | 등록번호 | 306-81-20539
[5 empty] | 상 호 | 주식회사 동운
공사명: 사택 104동 403호 보일러 교체 공사 |  |  |  |  | 대표 이사 | 국 동 진
[5 empty] | 사업장 | 대전광역시 대덕구 한남로 88번길 46
견적일: | 2025-02-06 |  |  |  | 업 태 | 건설업
[5 empty] | 종 목 | 배관공사외
[5 empty] | TEL, FAX | 042-631-3770.1/ 042-635-8836
금액: | 일백오십일만일천 |  | 원정
NO | 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 금액 | 비고
직접비
| 재료비 |  |  |  | 800000
| 노무비 |  |  |  | 562081.11
| 기계/기타경비 |  |  |  | 0
| 소계 |  |  |  | 1362081.11
간접비
| 국민연금 | 노무비*4.5% | 1 | 식 | 25293.65 | 모든공사에 적용
| 건강보험료 | 노무비*3.545% | 1 | 식 | 19925.7753 | 모든공사에 적용
| 장기요양보험료 | 건강보험료*12.95% | 1 | 식 | 2580.3879 | 모든공사에 적용
| 고용보험료 | 노무비*1.01% | 1 | 식 | 5677.0192 | 모든공사에 적용
| 산재보험료 | 노무비*3.56% | 1 | 식 | 20010.0875 | 모든공사에 적용
| 산업안전보건관리비 | (재료비+노무비)*3.11% | 1 | 식 | 42360.7225 | 모든공사에 적용
| 일반관리비/이윤 | (노무비+간접공사비)*5% | 1 | 식 | 33896.4376
| 소계 |  |  |  | 149744.0801
1511825.1901
| 합계(단수조정) |  |  |  | 1511000
VAT별도

## 내역서(표준단가)
[10 empty] | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율
[10 empty] | 88% |  | 78% |  | 100% |  | 100%
|  | ▶ 표준 Code(표준단가/품셈/물정/노임) 순서별 입력(Upload 자동반영) |  |  |  |  | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 기계경비 |  | 기타경비(부자재비) |  | 합계금액 | 노무비 할증 | 할증기준
NO | 코드적용 | 품셈코드 | 물가정보코드 | 노임단가 L | 품명 | 규격명 |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
[5 empty] | 공사명: 사택 104동 403호 보일러 교체 공사 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| E00000806008030505 | E00000806008030505 |  |  | 가스보일러(가정용) 설치 | 30,000㎉/hr | (대당) | 1 |  | 0 | 302183 | 117851.37 |  | 0 |  | 0 | 117851.37 | 50% | H01
| E00000806008030505 | E00000806008030505 |  |  | 가스보일러(가정용) 설치 | 30,000㎉/hr | (대당) | 1 |  | 0 | 302183 | 235702.74 |  | 0 |  | 0 | 235702.74
| L003 |  |  | L003 | 특별인부 | 안전관찰자 | 인 | 1 |  | 0 | 208527 | 208527 |  | 0 |  | 0 | 208527
| E999999 |  | E999999 |  | 귀뚜라미보일러 | 거꾸로 ECO콘덴싱 L20-27H | 대 | 1 | 800000 | 800000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 800000
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | [ 소 계 ] |  |  |  |  | 800000 |  | 562081.11 |  | 0 |  | 0 | 1362081.11

## 업로드(시중가)-별도입력
표준내역코드 | 세부공종 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비단가 | 재료비소계 | 노무비단가 | 노무비소계 | 기계경비단가 | 기계경비소계 | 기타경비단가 | 기타경비소계 | 할증코드 | 재료비할증율 | 노무비할증율 | 할증내용
|  | 귀뚜라미보일러 | 거꾸로 ECO콘덴싱 L20-27H | 대 | 1 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■시중가 입력시 (5가지중 1가지 첨부)_유사한 코드가 있으면 대체 적용하며, 불가피 한경우만 시중가 사용함_불가피 할경우 아래 5가지 중 1개 첨부 1. 업체 비교견적서 첨부 최소 2개사 (자재 거래처(자재상)_공사업체 는 제외해당) 2. 기실적 단가 3. 세금계산서 및 거래명세서 첨부 4. 단독취급 MAKER 자재의 경우 1개사 견적서 처리 가능함(대리점 포함, 사코_감압변 등 독자 메이커만 취급 하는 경우에 해당함) 5. 물가자료 책자 정보 증빙 첨부 (물가자료 책자 스캔 후 표시 증빙 첨부) 6. 기타사항 (협의후)

## 공사수립계획서
공사수립계획서
업 체 명 | 주식회사 동운 | 견적일시 | 2025-02-06
공 사 명 | 공사명: 사택 104동 403호 보일러 교체 공사
공사 업체 | ■ 공사기간 : 입찰시스템 계약기간에 준함
■ 인원투입계획 : 총 명(주말 : 명)
■ 시공방법
- 사택 104동 403호 보일러 교체
- 기존 보일러 철거
- 동일 모델-귀뚜라미 제품 구매 설치
- 콘트롤 설치
- 배관 연결 작업
- 시운전
-
- 주변 정리
■ 위험작업 유무 : 유(가스연결)
■ 안전확보 방안 :
-. 작업전 작업내용 숙지 및 작업 순서 확인.
-. 개인 안전보호구 착용 철저
-. 고소작업시 안전밸트 착용 및 안전고리 채결 철저, 천장내 작업시 상부 생명줄 설치 및 필요시 발판설치
-. 사다리 사용시 사다리보조자 포함 2인1조 작업 진행 및 상하 동시작업 금지
-. 작업에 사용되는 공도구 사전점검 실시 및 절단,회전공구 사용 시 손베임장갑 착용 철저
-. 중량물 취급시 중량물 취급계획에 맞추어 작업 진행, 작업전 충분한 스트레칭 실시, 25KG이상 중량물
취급시 2인1조 작업 진행
-. 화기작업시 소화기 비치 및 화기감시자 상주, 작업구영 인화성물질 제거 및 필요시 불티비산 방지 보양 실시
- 안전관찰자 배치
■ 주요 사용물질 : 산소 0kg, 알곤 0kg, 질소 0kg, 냉매(R-22) 0kg 등
㈜ 동 운 | 성명 : 국 동 진 | (인감/서명)
㈜ S&I | 성명 : | 서명

## 수량산출서
주요 물량 산출서
공사명: 사택 104동 403호 보일러 교체 공사
품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 산출근거 | 내역도면번호 | 비고
가스보일러(가정용) 설치 | 30,000㎉/hr | (대당) | 1
가스보일러(가정용) 설치 | 30,000㎉/hr | (대당) | 1
특별인부 | 안전관찰자 | 인 | 1
귀뚜라미보일러 | 거꾸로 ECO콘덴싱 L20-27H | 대 | 1
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0

## 할증기준
■ atG 할증기준

## Upload
구분 | 표준품셈 | 물가정보 | 노임단가 | 수량 | ★ 작성방법
E00000806008030505 | E00000806008030505 | 0 | 0 | 1
E00000806008030505 | E00000806008030505 | 0 | 0 | 1
L003 | 0 | 0 | L003 | 1
E999999 | 0 | E999999 | 0 | 1
| 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0