## PR당사안
見 積 書
수 신: LG에너지솔루션
대전 업무지원팀 / 김규환님 귀하
견 적 일 자 |  |  | 2025 | 년 | 1 | 월 | 3 | 일 |  | 공 급 자 | 등록번호 | 707-86-02-404 | 전 화 | 02-6924-5539
견 적 담 당 |  |  | 이종근 | [7 empty] | 상 호 | ㈜에스앤아이코퍼레이션 | 대 표 | 형원준
견적유효기간 |  |  | 견적 제출 후 30일 까지 | [7 empty] | 주 소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙로150
납 기 |  |  | 발주 후 개별 협의 | [7 empty] | 업 태 | 부동산, 서비스 | 종 목 | 임대 및 관리
| 기숙사동 및 사택 소방 지적사항 보완 | [11 empty] | 견적을 제출 합니다
견 적 금 액 : 一金칠백사십오만칠천원정"(\7,457,000원) [VAT 별도]
NO | 구 분 | [5 empty] | 수량 | 단위 | 금 액 |  |  |  | 비 고
1 | 재료비 | [5 empty] | 1 | 식 | 3237562
2 | 노무비 | [5 empty] | 1 | 식 | 2791461
3 | 경 비 | [5 empty] | 1 | 식 | 541608.1484
|  | 기계 및 기타경비 |  |  |  |  | 1 | 식 | 0 |  |  |  | 중장비 사용 등
|  | 안전관리비 |  |  |  |  | 2.93 | % | 176650.3739 |  |  |  | (재료비+노무비)*2.93%
|  | 산재 보험료 |  |  |  |  | 3.56 | % | 99376.0116 |  |  |  | 노무비*3.56%
|  | 고용보험료 |  |  |  |  | 1.01 | % | 28193.7561 |  |  |  | 노무비*1.01%
|  | 국민건강 보험료 |  |  |  |  | 3.545 | % | 98957.2925 |  |  |  | 노무비*3.545%
|  | 국민연금 보험료 |  |  |  |  | 4.5 | % | 125615.745 |  |  |  | 노무비*4.5%
|  | 노인장기요양 보험료 |  |  |  |  | 12.95 | % | 12814.9694 |  |  |  | 건강보험료*12.95%
|  | 하도급대금지급보증증권 |  |  |  |  | 0.081 | % | - |  |  |  | 1천만원 이상 공사시 적용
|  | 폐기물처리 부담금 |  |  |  |  | 1 | 식 | 0 |  |  |  | 폐기물발생 시 적용 (kg당 34원)
4 |  | 일반관리비 |  |  |  |  | 5 | % | 328531.5574 |  |  |  | (재료비 + 노무비 + 경비)*5%
5 |  | 이 윤 |  |  |  |  | 7.5 | % | 558057.8141 |  |  |  | (재료비+노무비+경비+일반관리비)*7.5%
공사금액 | [11 empty] | 7457000
*유첨 : 견적서 내역서 1부 ─ 끝 ─

## 내역서(표준단가)
[10 empty] | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율
[10 empty] | 90% |  | 88% |  | 100% |  | 100%
| ▶ 표준 Code(표준단가/품셈/물정/노임 순서별 입력(Upload 자동반영 |  |  |  | 주요내역 |  | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 기계경비 |  | 기타경비(부자재비 |  | 합계 | 노무비 할증 | 할증기준
합계 | 표준단가 D | 표준품셈 E | 물가정보 M | 노임단가 L | 품목 | 규격 |  |  | 품셈/표단 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
기숙사동 및 사택 소방 지적사항 보완
E10517002002001002 |  | E10517002002001002 |  |  | 제 2호표 준비작동식밸브 설치 ＊ 프리액션밸브 | ø100㎜ ＊ 100A, 10K | 조 | 3 |  | 0 | 450660 | 594871 |  | 0 |  | 0 | 594871 | 50% | H01 | 철거
D03254 | D03254 |  |  |  | 제 2호표 준비작동식밸브 설치 ＊ 프리액션밸브 | ø100㎜ ＊ 100A, 10K | 조 | 3 | 950000 | 2565000 | 450660 | 1189742 |  | 0 |  | 0 | 3754742 | 100%
D03236 | D03236 |  |  |  | 제 1호표 배관 발포폴리에틸렌 보온재(ø150 ＊ 가교발포폴리에틸렌보온재 | 두께 25㎜ 이하 ＊ 카이론, 20T 난연, 강관 150 | m | 3 | 6210 | 16767 | 25397 | 67048 |  | 0 |  | 0 | 83815 | 100%
M031002001100101 |  |  | M031002001100101 |  | 매직테이프(난열,내열 | 0.20㎜× 4'× 15m | R/L | 9 | 1950 | 15795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15795
E10227005002001001 |  | E10227005002001001 |  |  | 제 1호표 덕트 흡입구(도어그릴 설치 | 흡입구 장변길이 1m 미만 | 개 | 1 |  | 0 | 106772.4 | 140940 |  | 0 |  | 0 | 140940 | 150% | I01 | 재설치
999999 | 999999 |  |  |  | 수신기 프로그램 확인 및 수정 | 출장비 | 식 | 1 | 640000 | 640000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 640000 | 100%
999999 | 999999 |  |  |  | 선로단선 보수 | 감지기, 유도등, 방송 | 구역 | 2 |  | 0 | 269968 | 475144 |  | 0 |  | 0 | 475144 | 100%
L002 |  |  |  | L002 | 보통인부 | 사다리 보조자 | 인 | 2 |  | 0 | 161858 | 323716 |  | 0 |  | 0 | 323716 | 100%
[10 empty] | 3237562 |  | 2791461 |  | 0 |  | 0 | 6029023
Note on J3: DB 코드 기준 품목/규격 입력

## Upload
구분 | 표준단가 | 표준품셈 | 물가정보 | 노임단가 | 수량 | ★ 작성방법
#REF! | 0 | E10517002002001002 | 0 | 0 | 3
D03254 | D03254 | 0 | 0 | 0 | 3 | ① 내역서(엑셀) 내 품목코드, 수량 입력시 upload자료 내 자동반영됨
D03236 | D03236 | 0 | 0 | 0 | 3 | ② 일부항목 미입력시 업로드 안됨
M031002001100101 | 0 | 0 | M031002001100101 | 0 | 9 | ③ 시중가/할증은 atG 화면 내 별도입력(본 탭 내에는 표준 Code만 입력)
E10227005002001001 | 0 | E10227005002001001 | 0 | 0 | 1
999999 | 999999 | 0 | 0 | 0 | 1
999999 | 999999 | 0 | 0 | 0 | 2
L002 | 0 | 0 | 0 | L002 | 2

## Upload(시중가)-별도입력
표준내역코드 | 세부공종 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비단가 | 재료비소계 | 노무비단가 | 노무비소계 | 기계경비단가 | 기계경비소계 | 기타경비단가 | 기타경비소계 | 할증코드 | 재료비할증율 | 노무비할증율 | 할증내용

## 할증기준
■ atG 할증기준