## 갑지
견 적 서
수신인 : 주식회사 에스엔아이 코퍼레이션 |  |  |  |  | 등록번호 | 314-81-77668
[5 empty] | 상 호 | 주식회사 준 마
공사명 : | 2025년 소방 종합점검 지적사항 _1월 |  |  |  | 대표 이사 | 대표자 김 상 진 (인)
[5 empty] | 사업장 | 대전광역시 대덕구 석봉로18번길 31
견적일 : | 2025 년 02 월 21 일 |  |  |  | 업 태 | 건설업, 제조업, 부동산, 서비스
[5 empty] | 종 목 | 전기공사, 배전반, 소방시설공사, 대체에너지사업
[5 empty] | TEL, FAX | (042) 934-9400~4, 935-9405
금액: | 육백육십이만구천 |  | 원정
NO | 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 금액 | 비고
직접비
| 재료비 |  |  |  | 5095447
| 노무비 |  |  |  | 1130583
| 기계/기타경비 |  |  |  | 0
| 소계 |  |  |  | 6226030
간접비
| 국민연금 | 노무비*4.5% | 1 | 식 | 50876.235 | 모든공사에 적용
| 건강보험료 | 노무비*3.545% | 1 | 식 | 40079.1674 | 모든공사에 적용
| 장기요양보험료 | 건강보험료*12.95% | 1 | 식 | 5190.2522 | 모든공사에 적용
| 고용보험료 | 노무비*1.01% | 1 | 식 | 11418.8883 | 모든공사에 적용
| 산재보험료 | 노무비*3.56% | 1 | 식 | 40248.7548 | 모든공사에 적용
| 산업안전보건관리비 | (재료비+노무비)*2.93% | 1 | 식 | 182422.679 | 모든공사에 적용
| 일반관리비/이윤 | (노무비+간접공사비)*5% | 1 | 식 | 73040.9488
| 소계 |  |  |  | 403276.9255
6629306.9255
| 합계(단수조정) |  |  |  | 6629000
VAT별도

## 내역서(표준단가)
[10 empty] | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율
[10 empty] | 90% |  | 88% |  | 100% |  | 100%
| ▶ 표준 Code(표준단가/품셈/물정/노임) 순서별 입력(Upload 자동반영) |  |  |  | 주요내역 |  | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 기계경비 |  | 기타경비(부자재비) |  | 합계 | 노무비 할증 | 할증기준
합계 | 추가ITEM | 표준품셈 E | 물가정보 M | 노임단가 L | 품목 | 규격 |  |  | 품셈/표단 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
2025년 소방 종합점검 지적사항 _1월
E00000806010020204 |  | E00000806010020204 |  |  | 준비작동식밸브 설치 | Ø150 | 조 | 1 |  | 0 | 591389 | 260211 |  | 0 |  | 0 | 260211 | 50% | H01 | 철거
M055019413050101 |  |  | M055019413050101 |  | 유수제어밸브 | 프리액션밸브, 150A | 조 | 1 | 800000 | 720000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 720000 | 100%
E00000806010020204 |  | E00000806010020204 |  |  | 준비작동식밸브 설치 | Ø150 | 조 | 1 |  | 0 | 591389 | 520422 |  | 0 |  | 0 | 520422 | 100%
M025805910120111 |  |  | M025805910120111 |  | 가교발포폴리에틸렌보온재 | 카이론, 강관 100, 20T(난연)은박 | m | 1 | 4758 | 4282 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4282
E00000806003010217 |  | E00000806003010217 |  |  | 일반마감 배관보온 - 발포폴리에틸렌보온재 | Ø100㎜ - 보온두께 : 25㎜이하(시공량 : 32m) | m | 1 |  | 0 | 17941 | 15788 |  | 0 |  | 0 | 15788 | 100% |  | \574,115/32m=\17,941
M025802010190101 |  |  | M025802010190101 |  | 매직테이프(난열,내열) | 0.20㎜× 4'× 15m | R/L | 3 | 1950 | 5265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5265
M055019413540101 |  |  | M055019413540101 |  | ABC분말소화기 | 분말소화기, 3.3㎏ | 개 | 154 | 30000 | 4158000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4158000 |  |  | 솔루션+화학
M055010321210101 |  |  | M055010321210101 |  | 소화기받침대 | 3.3㎏ | 개 | 154 | 1500 | 207900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 207900 |  |  | 솔루션+화학
L002 |  |  |  | L002 | 보통인부 | 소화기 교체 및 폐기 | 인 | 2 |  | 0 | 167081 | 334162 |  | 0 |  | 0 | 334162 | 100%
[5 empty] | 합 계 |  |  |  |  | 5095447 |  | 1130583 |  | 0 |  | 0 | 6226030
Note on J3: DB 코드 기준 품목/규격 입력

## Upload
구분 | 표준단가 | 표준품셈 | 물가정보 | 노임단가 | 수량 | ★ 작성방법
E00000806010020204 | 0 | E00000806010020204 | 0 | 0 | 1
M055019413050101 | 0 | 0 | M055019413050101 | 0 | 1 | ① 내역서(엑셀) 내 품목코드, 수량 입력시 upload자료 내 자동반영됨
E00000806010020204 | 0 | E00000806010020204 | 0 | 0 | 1 | ② 일부항목 미입력시 업로드 안됨
M025805910120111 | 0 | 0 | M025805910120111 | 0 | 1 | ③ 시중가/할증은 atG 화면 내 별도입력(본 탭 내에는 표준 Code만 입력)
E00000806003010217 | 0 | E00000806003010217 | 0 | 0 | 1
M025802010190101 | 0 | 0 | M025802010190101 | 0 | 3
M055019413540101 | 0 | 0 | M055019413540101 | 0 | 154
M055010321210101 | 0 | 0 | M055010321210101 | 0 | 154
L002 | 0 | 0 | 0 | L002 | 2

## 할증기준
■ atG 할증기준