## PR당사안
見 積 書
수 신: LG에너지솔루션
대전 업무지원팀 / 김규환님 귀하
견 적 일 자 |  |  | 2025 | 년 | 2 | 월 | 26 | 일 |  | 공 급 자 | 등록번호 | 707-86-02-404 | 전 화 | 02-6924-5539
견 적 담 당 |  |  | 이종근 |  |  |  | 파트너 |  |  |  | 상 호 | ㈜에스앤아이코퍼레이션 | 대 표 | 형원준
견적유효기간 |  |  | 견적 제출 후 30일 까지 | [7 empty] | 주 소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙로150
납 기 |  |  | 발주 후 개별 협의 | [7 empty] | 업 태 | 부동산, 서비스 | 종 목 | 임대 및 관리
| 사택 101동-104동 소화기 및 고장밸브 교체 | [11 empty] | 견적을 제출 합니다
견 적 금 액 : 一金칠백일십이만육천일백칠십오원정"(\7,126,175원) [VAT 별도]
NO | 구 분 | [5 empty] | 수량 | 단위 | 금 액 |  |  |  | 비 고
1 | 재료비 | [5 empty] | 1 | 식 | 5095447
2 | 노무비 | [5 empty] | 1 | 식 | 1130583
3 | 경 비 | [5 empty] | 1 | 식 | 341442.8306
|  | 기계 및 기타경비 |  |  |  |  | 1 | 식 | 0 |  |  |  | 중장비 사용 등
|  | 안전관리비 |  |  |  |  | 3.11 | % | 193629.533 |  |  |  | (재료비+노무비)*3.11%
|  | 산재 보험료 |  |  |  |  | 3.56 | % | 40248.7548 |  |  |  | 노무비*3.56%
|  | 고용보험료 |  |  |  |  | 1.01 | % | 11418.8883 |  |  |  | 노무비*1.01%
|  | 국민건강 보험료 |  |  |  |  | 3.545 | % | 40079.1674 |  |  |  | 노무비*3.545%
|  | 국민연금 보험료 |  |  |  |  | 4.5 | % | 50876.235 |  |  |  | 노무비*4.5%
|  | 노인장기요양 보험료 |  |  |  |  | 12.95 | % | 5190.2522 |  |  |  | 건강보험료*12.95%
|  | 하도급대금지급보증증권 |  |  |  |  | 0.081 | % | - |  |  |  | 1천만원 이상 공사시 적용
|  | 폐기물처리 부담금 |  |  |  |  | 1 | 식 | 0 |  |  |  | 폐기물발생 시 적용 (kg당 34원)
4 |  | 일반관리비 |  |  |  |  | 5 | % | 328373.6415 |  |  |  | (재료비 + 노무비 + 경비)*5%
5 |  | 이 윤 |  |  |  |  | 7.5 | % | 230329.4854 |  |  |  | (재료비+노무비+경비+일반관리비)*7.5%
공사금액 | [11 empty] | 7126175
*유첨 : 견적서 내역서 1부 ─ 끝 ─

## 내역서(표준단가)
[10 empty] | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율
[10 empty] | 90% |  | 88% |  | 100% |  | 100%
| ▶ 표준 Code(표준단가/품셈/물정/노임 순서별 입력(Upload 자동반영 |  |  |  | 주요내역 |  | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 기계경비 |  | 기타경비(부자재비 |  | 합계 | 노무비 할증 | 할증기준
합계 | 추가ITEM | 표준품셈 E | 물가정보 M | 노임단가 L | 품목 | 규격 |  |  | 품셈/표단 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
2025년 소방 종합점검 지적사항 _1월
E00000806010020204 |  | E00000806010020204 |  |  | 준비작동식밸브 설치 | Ø150 | 조 | 1 |  | 0 | 591389 | 260211 |  | 0 |  | 0 | 260211 | 50% | H01 | 철거
M055019413050101 |  |  | M055019413050101 |  | 유수제어밸브 | 프리액션밸브, 150A | 조 | 1 | 800000 | 720000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 720000 | 100%
E00000806010020204 |  | E00000806010020204 |  |  | 준비작동식밸브 설치 | Ø150 | 조 | 1 |  | 0 | 591389 | 520422 |  | 0 |  | 0 | 520422 | 100%
M025805910120111 |  |  | M025805910120111 |  | 가교발포폴리에틸렌보온재 | 카이론, 강관 100, 20T(난연은박 | m | 1 | 4758 | 4282 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4282
E00000806003010217 |  | E00000806003010217 |  |  | 일반마감 배관보온 - 발포폴리에틸렌보온재 | Ø100㎜ - 보온두께 : 25㎜이하(시공량 : 32m | m | 1 |  | 0 | 17941 | 15788 |  | 0 |  | 0 | 15788 | 100% |  | \574,115/32m=\17,941
M025802010190101 |  |  | M025802010190101 |  | 매직테이프(난열,내열 | 0.20㎜× 4'× 15m | R/L | 3 | 1950 | 5265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5265
M055019413540101 |  |  | M055019413540101 |  | ABC분말소화기 | 분말소화기, 3.3㎏ | 개 | 154 | 30000 | 4158000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4158000 |  |  | 솔루션+화학
M055010321210101 |  |  | M055010321210101 |  | 소화기받침대 | 3.3㎏ | 개 | 154 | 1500 | 207900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 207900 |  |  | 솔루션+화학
L002 |  |  |  | L002 | 보통인부 | 소화기 교체 및 폐기 | 인 | 2 |  | 0 | 167081 | 334162 |  | 0 |  | 0 | 334162 | 100% |  | 솔루션+화학
[5 empty] | 합 계 |  |  |  |  | 5095447 |  | 1130583 |  | 0 |  | 0 | 6226030
Note on J3: DB 코드 기준 품목/규격 입력

## Upload
구분 | 표준단가 | 표준품셈 | 물가정보 | 노임단가 | 수량 | ★ 작성방법
#REF! | 0 | E00000806010020204 | 0 | 0 | 1
M055019413050101 | 0 | 0 | M055019413050101 | 0 | 1 | ① 내역서(엑셀) 내 품목코드, 수량 입력시 upload자료 내 자동반영됨
E00000806010020204 | 0 | E00000806010020204 | 0 | 0 | 1 | ② 일부항목 미입력시 업로드 안됨
M025805910120111 | 0 | 0 | M025805910120111 | 0 | 1 | ③ 시중가/할증은 atG 화면 내 별도입력(본 탭 내에는 표준 Code만 입력)
E00000806003010217 | 0 | E00000806003010217 | 0 | 0 | 1
M025802010190101 | 0 | 0 | M025802010190101 | 0 | 3
M055019413540101 | 0 | 0 | M055019413540101 | 0 | 154
M055010321210101 | 0 | 0 | M055010321210101 | 0 | 154
L002 | 0 | 0 | 0 | L002 | 2

## 할증기준
■ atG 할증기준