## 미세먼지 측정값
■ 사택 어린이집 전열교환기 필터 미세먼지 측정값
교실명 | 교체 전 |  |  | 교체 후 |  |  | 편차 |  | 비고
| PM10 | PM2.5 | 측정시각 | PM10 | PM2.5 | 측정시각 | PM10 | PM2.5
달님반 | 16 | 9 | 9:30 | 15 | 10 | 11:30 | -1 | 1
별님반 | 10 | 7 | 9:30 | 9 | 6 | 11:30 | -1 | -1
해님반 | 18 | 13 | 9:30 | 15 | 10 | 11:30 | -3 | -3
창의교실 | 14 | 7 | 9:30 | 13 | 5 | 11:30 | -1 | -2
유희교실 | 16 | 10 | 9:30 | 14 | 10 | 11:30 | -2 | 0
식당 | 13 | 10 | 9:30 | 7 | 6 | 11:30 | -6 | -4
무지개반 | 8 | 3 | 9:30 | 6 | 2 | 11:30 | -2 | -1
은하수반 | 12 | 11 | 9:30 | 7 | 6 | 11:30 | -5 | -5
교사실 | 18 | 9 | 9:30 | 18 | 9 | 11:30 | 0 | 0
원장실 | 12 | 8 | 9:30 | 11 | 9 | 11:30 | -1 | 1
평균 | 13.7 | 8.7 | 9:30 | 11.5 | 7.3 | 11:30 | -2.2 | -1.4
1) 측정장비 : HUMA / 측정 조건 대전지역 실외 PM10 기준 41 PM2.5기준 12 기준으로 측정함
2) 측정일자 / 측정인원 : `25.05.17 / 권용주 프로
3) 측정 시 주변환경이나 조건에 따라 측정값이 다소 상이할 수 있고 본 측정기는 간이 측정기이므로 단순 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.