## 갑지
견 적 서
수신인: | (주)에스앤아이코퍼레이션 |  |  |  | 주 식 회 사 대 양 이 엔 씨 대 표 박 찬 현
공사명: | 사택 배터리 교체 |  |  |  | 대전광역시 대덕구 아리랑로 125번길 11
견적일: | 2025년 06월 일 |  |  |  | 전화 : 042-628-8301 /FAX : 042-628-8304
금액: | 오백칠십칠만육천 |  | 원정
NO | 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 금액 | 비고
직접비
| 재료비 |  |  |  | 3340750
| 노무비 |  |  |  | 1907234
| 기계/기타경비 |  |  |  | 0
| 소계 |  |  |  | 5247984
간접비
| 안전관리비 | (재료비+노무비)*3.11% | 1 | 식 | 163212.3024 | 모든공사에 적용
| 산재보험료 | 노무비*3.56% | 1 | 식 | 67897.5304 | 모든공사에 적용
| 고용보험료 | 노무비*1.01% | 1 | 식 | 19263.0634 | 모든공사에 적용
| 국민건강 보험료 | 노무비*3.545% | 1 | 식 | 67611.4453 | 모든공사에 적용
| 국민연금 보험료 | 노무비*4.5% | 1 | 식 | 85825.53 | 모든공사에 적용
| 노인장기요양 보험료 | 국민건강보험료*12.95% | 1 | 식 | 8755.6822 | 모든공사에 적용
| 일반관리비/이윤 | (노무비+간접공사비)*5% | 1 | 식 | 115989.9777
| 소계 |  |  |  | 528555.5313
5776539.5313
| 합계(단수조정) |  |  |  | 5776000
VAT별도

## 내역서(표준단가)
[7 empty] | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼할증율
공사명: |  | 사택 배터리 교체 |  |  |  |  | 83% |  | 40% |  | 60% |  | 60% |  | 100% | 기본
표준 Code |  | 주요내역 |  | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 기계경비 |  | 기타경비(부자재비) |  | 합계 | 비고
|  | 품목 | 규격 |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  | 할증율(%) | 기준
M045860216170101 | 축전지(2) | 12V 무보수밀폐형 축전지 | ES 12-12, 12V 12AH | 개 | 35 | 115000 | 3340750 |  | 0 |  |  |  |  | 3340750
E00000807031B30201 | 배터리 | 배터리 교체 | 배처리 철거 및 설치, 정상동작 확인 및 시험 | 개 | 35 |  | 0 | 136231 | 1907234 |  |  |  |  | 1907234
[7 empty] | 3340750 |  | 1907234 |  | 0
Note on J4: DB 코드 기준 품목/규격 입력

## 주요물량산출서
주요 물량 산출서
공사명: | 사택 배터리 교체
품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 산출근거 | 내역도면번호 | 비고
F-CV케이블 | 0.6/1KV 1C 70㎟ | M | 260 | 높이5+길이47+높이5+5분전반결선+3(여유5%)=65*4=260
| 0.6/1KV 4C 10㎟ | M | 60 | 높이5+길이42+높이5+5장비결선+3(여유5%)=60
| 0.6/1KV 4C 10㎟ | M | 42 | 높이5+길이35+2(여유5%)=42
| 0.6/1KV 3C 4㎟ | M | 416 | 높이5+길이40+높이5+2(여유5%)=52*8=416
| 0.6/1KV 3C 4㎟ | M | 150 | 높이5+길이19+높이5+1(여유5%)=30*5=150

## Upload
구분 | 표준단가 | 표준품셈 | 물가정보 | 노임단가 | 수량
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 내역서업로드
[6 empty] | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율
| 공사명 : 사택 배터리 교체 |  |  |  |  | % |  | % |  | 86% |  | 80%
표준 Code | 주요내역 |  | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 기계경비 |  | 기타경비(부자재비) |  | 합계 | 비고
| 품목 | 규격 |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  | 할증율(%) | 기준
197736
M045860216170101 | 12V 무보수밀폐형 축전지 | ES 12-12, 12V 12AH | 개 | 35 |  |  |  |  | 295464.15
M045302513000101 | 무정전전원장치(UPS/CVCF) | 상수1ø,출력220/110V(입력:220/110V) 용량1kVA | 대 | 1 |  |  |  |  | 131653
E00000807031B30201 | 배터리 교체 | 배처리 철거 및 설치, 정상동작 확인 및 시험 |  | 35 |  |  |  |  | 1909218
Note on B4: DB 코드 기준 품목/규격 입력

## 공사수립계획서
공사수립계획서
업 체 명 | 대양이엔씨 | 일 시 | 2025년 06월 일
공 사 명 | 사택 배터리 교체
공사 업체 | ■ 공사기간 : 입찰시스템 계약기간에 준함
■ 인원투입계획 : 총 4명(주말 : 명)
■ 시공방법
배토리 교체
■ 위험작업 유무 : 고소작업.전기작업
■ 안전확보 방안 :
-. 고소작업시 2인1조 작업
-. 천정작업시 안전로프 설치
-. 분전반 결선시 위험표지판 설치 및 차단기 락 설치
■ 주요 사용물질 :
대양이엔씨 | 성명 : 홍정운 | (인감/서명)
㈜ S&I Corp. | 성명 : 이용엽 | 서명