## PR당사안
見 積 書
수 신: LG에너지솔루션
대전 업무지원팀 / 김규환님 귀하
견 적 일 자 |  |  | 2025 | 년 | 7 | 월 | 7 | 일 |  | 공 급 자 | 등록번호 | 707-86-02-404 | 전 화 | 02-6924-5539
견 적 담 당 |  |  | 이종근 |  |  |  | 파트너 |  |  |  | 상 호 | ㈜에스앤아이코퍼레이션 | 대 표 | 형원준
견적유효기간 |  |  | 견적 제출 후 30일 까지 | [7 empty] | 주 소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙로150
납 기 |  |  | 발주 후 개별 협의 | [7 empty] | 업 태 | 부동산, 서비스 | 종 목 | 임대 및 관리
| 기숙사 및 사택 무정전 전원공급 장치 축전지 교체 | [11 empty] | 견적을 제출 합니다
견 적 금 액 : 一金육백이십만구천이백원정"(\6,209,200원) [VAT 별도]
NO | 구 분 | [5 empty] | 수량 | 단위 | 금 액 |  |  |  | 비 고
1 | 재료비 | [5 empty] | 1 | 식 | 3340750
2 | 노무비 | [5 empty] | 1 | 식 | 1907234
3 | 경 비 | [5 empty] | 1 | 식 | 412565.5537
|  | 기계 및 기타경비 |  |  |  |  | 1 | 식 | - |  |  |  | 중장비 사용 등
|  | 안전관리비 |  |  |  |  | 3.11 | % | 163212.3024 |  |  |  | (재료비+노무비)*3.11%
|  | 산재 보험료 |  |  |  |  | 3.56 | % | 67897.5304 |  |  |  | 노무비*3.56%
|  | 고용보험료 |  |  |  |  | 1.01 | % | 19263.0634 |  |  |  | 노무비*1.01%
|  | 국민건강 보험료 |  |  |  |  | 3.545 | % | 67611.4453 |  |  |  | 노무비*3.545%
|  | 국민연금 보험료 |  |  |  |  | 4.5 | % | 85825.53 |  |  |  | 노무비*4.5%
|  | 노인장기요양 보험료 |  |  |  |  | 12.95 | % | 8755.6822 |  |  |  | 건강보험료*12.95%
|  | 하도급대금지급보증증권 |  |  |  |  | 0.081 | % | - |  |  |  | 1천만원 이상 공사시 적용
|  | 폐기물처리 부담금 |  |  |  |  | 1 | 식 | 0 |  |  |  | 폐기물발생 시 적용 (kg당 34원)
4 |  | 일반관리비 |  |  |  |  | 5 | % | 283027.4777 |  |  |  | (재료비 + 노무비 + 경비)*5%
5 |  | 이 윤 |  |  |  |  | 7.5 | % | 265623.2774 |  |  |  | (재료비+노무비+경비+일반관리비)*7.5%
공사금액 | [11 empty] | 6209200
*유첨 : 견적서 내역서 1부 ─ 끝 ─

## 내역서(표준단가)
[7 empty] | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼할증율
공사명: |  | #REF! |  |  |  |  | 83% |  | 40% |  | 60% |  | 60% |  | 100% | 기본
표준 Code |  | 주요내역 |  | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 기계경비 |  | 기타경비(부자재비) |  | 합계 | 비고
|  | 품목 | 규격 |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  | 할증율(%) | 기준
M045860216170101 | 축전지(2) | 12V 무보수밀폐형 축전지 | ES 12-12, 12V 12AH | 개 | 35 | 115000 | 3340750 |  | 0 |  |  |  |  | 3340750
E00000807031B30201 | 배터리 | 배터리 교체 | 배처리 철거 및 설치, 정상동작 확인 및 시험 | 개 | 35 |  | 0 | 136231 | 1907234 |  |  |  |  | 1907234
[7 empty] | 3340750 |  | 1907234 |  | 0
Note on J4: DB 코드 기준 품목/규격 입력

## 주요물량산출서
주요 물량 산출서
공사명: | #REF!
품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 산출근거 | 내역도면번호 | 비고
F-CV케이블 | 0.6/1KV 1C 70㎟ | M | 260 | 높이5+길이47+높이5+5분전반결선+3(여유5%)=65*4=260
| 0.6/1KV 4C 10㎟ | M | 60 | 높이5+길이42+높이5+5장비결선+3(여유5%)=60
| 0.6/1KV 4C 10㎟ | M | 42 | 높이5+길이35+2(여유5%)=42
| 0.6/1KV 3C 4㎟ | M | 416 | 높이5+길이40+높이5+2(여유5%)=52*8=416
| 0.6/1KV 3C 4㎟ | M | 150 | 높이5+길이19+높이5+1(여유5%)=30*5=150

## Upload
구분 | 표준단가 | 표준품셈 | 물가정보 | 노임단가 | 수량
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 내역서업로드
[6 empty] | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율
| #REF! |  |  |  |  | % |  | % |  | 86% |  | 80%
표준 Code | 주요내역 |  | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 기계경비 |  | 기타경비(부자재비) |  | 합계 | 비고
| 품목 | 규격 |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  | 할증율(%) | 기준
197736
M045860216170101 | 12V 무보수밀폐형 축전지 | ES 12-12, 12V 12AH | 개 | 35 |  |  |  |  | 295464.15
M045302513000101 | 무정전전원장치(UPS/CVCF) | 상수1ø,출력220/110V(입력:220/110V) 용량1kVA | 대 | 1 |  |  |  |  | 131653
E00000807031B30201 | 배터리 교체 | 배처리 철거 및 설치, 정상동작 확인 및 시험 |  | 35 |  |  |  |  | 1909218
Note on B4: DB 코드 기준 품목/규격 입력

## 공사수립계획서
공사수립계획서
업 체 명 | 대양이엔씨 | 일 시 | #REF!
공 사 명 | #REF!
공사 업체 | ■ 공사기간 : 입찰시스템 계약기간에 준함
■ 인원투입계획 : 총 4명(주말 : 명)
■ 시공방법
배토리 교체
■ 위험작업 유무 : 고소작업.전기작업
■ 안전확보 방안 :
-. 고소작업시 2인1조 작업
-. 천정작업시 안전로프 설치
-. 분전반 결선시 위험표지판 설치 및 차단기 락 설치
■ 주요 사용물질 :
대양이엔씨 | 성명 : 홍정운 | (인감/서명)
㈜ S&I Corp. | 성명 : 이용엽 | 서명