## Sheet1
기숙사 및 사택 기계실 안전밸브(안전변) 교체 이력
No | 위치 | 대상 설비 | 유체 | 입구 규격 | 출구 규격 | 설정 압력 (kg/cm²) | 교체 이력 | 제조사 | 비고
1 | 기숙사 AB동 | 급탕 탱크용 | 온수 | 20A | 20A | 6.1 | 2025.09.02 | JOKWANG ILI
2 | 기숙사 AB동 | 급수 탱크용 | 급수 | 20A | 20A | 6.4 | 2025.09.02 | JOKWANG ILI
3 | 기숙사 AB동 | 난방 탱크용 | 난방수 | 15A | 20A | 10 | 2025.09.02 | JOKWANG ILI
4 | 기숙사 3동 | 급탕 탱크용 | 온수 | 15A | 20A | 4.7 | 2025.09.02 | JOKWANG ILI
5 | 기숙사 AB동 | A동 급탕탱크 | 온수 | 40A | 65A | 10 | 2025.09.02 | JOKWANG ILI
6 | 기숙사 AB동 | B동 급탕탱크 | 온수 | 40A | 65A | 10 | 2025.09.02 | JOKWANG ILI
7 | 기숙사 3동 | 급탕탱크 | 온수 | 40A | 40A | 9.8 | 2025.09.02 | JOKWANG ILI
8 | 기숙사 3동 | 급수 탱크용 | 급수 | 15A | 15A | 5.3 | 2025.09.02 | JOKWANG ILI
9 | 기숙사 3동 | 난방 탱크용 | 난방수 | 25A | 25A | 5 | 2025.09.02 | JOKWANG ILI
10 | 사택 102동 | 급수 탱크용 | 급수 | 20A | 20A | 5.6 | 2025.09.02 | JOKWANG ILI