## 갑지
견 적 서
수신인: | (주)에스앤아이코퍼레이션 |  |  |  | 주 식 회 사 대 양 이 엔 씨 대 표 박 찬 현
공사명: | 기숙사 및 사택 비상 발전기 소모품 교체 |  |  |  | 대전광역시 대덕구 아리랑로 125번길 11
견적일: | 2025년 08월 일 |  |  |  | 전화 : 042-628-8301 /FAX : 042-628-8304
금액: | 삼백삼십구만칠천 |  | 원정
NO | 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 금액 | 비고
직접비
| 재료비 |  |  |  | 1872500
| 노무비 |  |  |  | 1200000
기계/기타경비
| 소계 |  |  |  | 3072500
간접비
| 안전관리비 | (재료비+노무비)*3.11% | 1 | 식 | 95554.75 | 모든공사에 적용
| 산재보험료 | 노무비*3.56% | 1 | 식 | 42720 | 모든공사에 적용
| 고용보험료 | 노무비*1.01% | 1 | 식 | 12120 | 모든공사에 적용
| 국민건강 보험료 | 노무비*3.545% | 1 | 식 | 42540 | 모든공사에 적용
| 국민연금 보험료 | 노무비*4.5% | 1 | 식 | 54000 | 모든공사에 적용
| 노인장기요양 보험료 | 국민건강보험료*12.95% | 1 | 식 | 5508.93 | 모든공사에 적용
| 일반관리비/이윤 | (노무비+간접공사비)*5% | 1 | 식 | 72622.184
| 소계 |  |  |  | 325065.864
3397565.864
| 합계(단수조정) |  |  |  | 3397000
VAT별도

## 내역서(표준단가)
[6 empty] | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼할증율
공사명: | 기숙사 및 사택 비상 발전기 소모품 교체 |  |  |  |  | 83% |  | 40% |  | 60% |  | 60% |  | 100% | 기본
표준 Code | 주요내역 |  | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 기계경비 |  | 기타경비(부자재비) |  | 합계 | 비고
| 품목 | 규격 |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  | 할증율(%) | 기준
| 115KW / D1146T ( 기숙사 3동 전기실) |  |  | .
E999999 | 엔진오일 | 15W40 | L | 20 | 9500 | 190000 |  | 0 |  |  |  |  | 190000
E999999 | 오일휠터 | 5020 | EA | 1 | 65000 | 65000 |  | 0 |  |  |  |  | 65000
E999999 | 연료휠터 | 5018 | EA | 1 | 58000 | 58000 |  | 0 |  |  |  |  | 58000
E999999 | 에어크리너 | 9053 | EA | 1 | 155000 | 155000 |  | 0 |  |  |  |  | 155000
E999999 | 부동액 | 사계절 | L | 20 | 9000 | 180000 |  | 0 |  |  |  |  | 180000
E999999 | 부동액첨가제 | DCA4 | L | 2 | 50000 | 100000 |  | 0 |  |  |  |  | 100000
E999999 | 휀밸트 | A59 | EA | 2 | 55000 | 110000 |  | 0 |  |  |  |  | 110000
E999999 | 히터호스 | 15mm | M | 2 | 27500 | 55000 |  | 0 |  |  |  |  | 55000
| 300KW / P126TI-II ( 사택 102동 전기실) |  |  | .
E999999 | 엔진오일 | 15W40 | L | 24 | 9500 | 228000 |  | 0 |  |  |  |  | 228000
E999999 | 오일휠터 | 5020 | EA | 1 | 65000 | 65000 |  | 0 |  |  |  |  | 65000
E999999 | 연료휠터 | 5018 | EA | 1 | 58000 | 58000 |  | 0 |  |  |  |  | 58000
E999999 | 에어크리너 | 9053 | EA | 1 | 155000 | 155000 |  | 0 |  |  |  |  | 155000
E999999 | 부동액 | 사계절 | L | 24 | 9000 | 216000 |  | 0 |  |  |  |  | 216000
E999999 | 부동액첨가제 | DCA4 | L | 2 | 50000 | 100000 |  | 0 |  |  |  |  | 100000
E999999 | 휀밸트 | A59 | EA | 2 | 55000 | 110000 |  | 0 |  |  |  |  | 110000
E999999 | 히터호스 | 15mm | M | 1 | 27500 | 27500 |  | 0 |  |  |  |  | 27500
E999999 | 시운전 및 출장 공임 |  |  | 4 |  | 0 | 300000 | 1200000 |  |  |  |  | 1200000
|  |  |  | . |  | 1872500 |  | 1200000 |  | #REF! |  |  | 3072500
Note on J4: DB 코드 기준 품목/규격 입력

## 공사수립계획서
공사수립계획서
업 체 명 | 대양이엔씨 | 일 시 | 2025년 08월 일
공 사 명 | 기숙사 및 사택 비상 발전기 소모품 교체
공사 업체 | ■ 공사기간 : 입찰시스템 계약기간에 준함
■ 인원투입계획 : 총 5명(주말 : 명)
■ 시공방법
발전기 보수
■ 위험작업 유무 : 고소작업.전기작업
■ 안전확보 방안 :
-. 고소작업시 2인1조 작업
-. 천정작업시 안전로프 설치
-. 분전반 결선시 위험표지판 설치 및 차단기 락 설치
■ 주요 사용물질 :
대양이엔씨 | 성명 : 홍정운 | (인감/서명)
㈜ S&I Corp. | 성명 : 김형래 | 서명