## 공사 품질 물량 점검 sheet
표준단가 공사 품질/물량 점검 Sheet
업 체 명 | 대양 이엔지 | 일시 | 2025.09.30
공 사 명 | 기숙사 및 사택 비상 발전기 소모품 교체
공사업체 | 1.점검결과
※ 비상 발전기 소모품 교체건
- 소모품 교체 완료후 시운전 상태 점검
- 주변 정리정돈 완료
2. 폐기물 처리 해당 해당없음
3. 공사 마감 상태
- 정리 상태 양호
4. 계획대비 차이발생 유무 해당 해당없음
㈜수안이엔지 | 직 위: 성 명: 홍 정 원 서 명:
S&I Corp | 직 위: 성 명: 이 종 근 서 명: