## PR당사안
見 積 書
수 신: LG에너지솔루션
대전 업무지원팀 / 김규환님 귀하
견 적 일 자 |  |  | 2025 | 년 | 8 | 월 | 28 | 일 |  | 공 급 자 | 등록번호 | 707-86-02-404 | 전 화 | 02-6924-5539
견 적 담 당 |  |  | 이종근 |  |  |  | 파트너 |  |  |  | 상 호 | ㈜에스앤아이코퍼레이션 | 대 표 | 형원준
견적유효기간 |  |  | 견적 제출 후 30일 까지 | [7 empty] | 주 소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙로150
납 기 |  |  | 발주 후 개별 협의 | [7 empty] | 업 태 | 부동산, 서비스 | 종 목 | 임대 및 관리
| 기숙사 및 사택 비상 발전기 비품 교체 | [11 empty] | 견적을 제출 합니다
견 적 금 액 : 一金삼백육십오만일천칠백칠십오원정"(\3,651,775원) [VAT 별도]
NO | 구 분 | [5 empty] | 수량 | 단위 | 금 액 |  |  |  | 비 고
1 | 재료비 | [5 empty] | 1 | 식 | 1872500
2 | 노무비 | [5 empty] | 1 | 식 | 1200000
3 | 경 비 | [5 empty] | 1 | 식 | 252443.68
|  | 기계 및 기타경비 |  |  |  |  | 1 | 식 | - |  |  |  | 중장비 사용 등
|  | 안전관리비 |  |  |  |  | 3.11 | % | 95554.75 |  |  |  | (재료비+노무비)*3.11%
|  | 산재 보험료 |  |  |  |  | 3.56 | % | 42720 |  |  |  | 노무비*3.56%
|  | 고용보험료 |  |  |  |  | 1.01 | % | 12120 |  |  |  | 노무비*1.01%
|  | 국민건강 보험료 |  |  |  |  | 3.545 | % | 42540 |  |  |  | 노무비*3.545%
|  | 국민연금 보험료 |  |  |  |  | 4.5 | % | 54000 |  |  |  | 노무비*4.5%
|  | 노인장기요양 보험료 |  |  |  |  | 12.95 | % | 5508.93 |  |  |  | 건강보험료*12.95%
|  | 하도급대금지급보증증권 |  |  |  |  | 0.081 | % | - |  |  |  | 1천만원 이상 공사시 적용
|  | 폐기물처리 부담금 |  |  |  |  | 1 | 식 | 0 |  |  |  | 폐기물발생 시 적용 (kg당 34원)
4 |  | 일반관리비 |  |  |  |  | 5 | % | 166247.184 |  |  |  | (재료비 + 노무비 + 경비)*5%
5 |  | 이 윤 |  |  |  |  | 7.5 | % | 160584.3148 |  |  |  | (재료비+노무비+경비+일반관리비)*7.5%
공사금액 | [11 empty] | 3651775
*유첨 : 견적서 내역서 1부 ─ 끝 ─

## 내역서(표준단가)
[6 empty] | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼할증율
공사명: | #REF! |  |  |  |  | 83% |  | 40% |  | 60% |  | 60% |  | 100% | 기본
표준 Code | 주요내역 |  | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 기계경비 |  | 기타경비(부자재비) |  | 합계 | 비고
| 품목 | 규격 |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  | 할증율(%) | 기준
| 115KW / D1146T ( 기숙사 3동 전기실) |  |  | .
E999999 | 엔진오일 | 15W40 | L | 20 | 9500 | 190000 |  | 0 |  |  |  |  | 190000
E999999 | 오일휠터 | 5020 | EA | 1 | 65000 | 65000 |  | 0 |  |  |  |  | 65000
E999999 | 연료휠터 | 5018 | EA | 1 | 58000 | 58000 |  | 0 |  |  |  |  | 58000
E999999 | 에어크리너 | 9053 | EA | 1 | 155000 | 155000 |  | 0 |  |  |  |  | 155000
E999999 | 부동액 | 사계절 | L | 20 | 9000 | 180000 |  | 0 |  |  |  |  | 180000
E999999 | 부동액첨가제 | DCA4 | L | 2 | 50000 | 100000 |  | 0 |  |  |  |  | 100000
E999999 | 휀밸트 | A59 | EA | 2 | 55000 | 110000 |  | 0 |  |  |  |  | 110000
E999999 | 히터호스 | 15mm | M | 2 | 27500 | 55000 |  | 0 |  |  |  |  | 55000
| 300KW / P126TI-II ( 사택 102동 전기실) |  |  | .
E999999 | 엔진오일 | 15W40 | L | 24 | 9500 | 228000 |  | 0 |  |  |  |  | 228000
E999999 | 오일휠터 | 5020 | EA | 1 | 65000 | 65000 |  | 0 |  |  |  |  | 65000
E999999 | 연료휠터 | 5018 | EA | 1 | 58000 | 58000 |  | 0 |  |  |  |  | 58000
E999999 | 에어크리너 | 9053 | EA | 1 | 155000 | 155000 |  | 0 |  |  |  |  | 155000
E999999 | 부동액 | 사계절 | L | 24 | 9000 | 216000 |  | 0 |  |  |  |  | 216000
E999999 | 부동액첨가제 | DCA4 | L | 2 | 50000 | 100000 |  | 0 |  |  |  |  | 100000
E999999 | 휀밸트 | A59 | EA | 2 | 55000 | 110000 |  | 0 |  |  |  |  | 110000
E999999 | 히터호스 | 15mm | M | 1 | 27500 | 27500 |  | 0 |  |  |  |  | 27500
E999999 | 시운전 및 출장 공임 |  |  | 4 |  | 0 | 300000 | 1200000 |  |  |  |  | 1200000
|  |  |  | . |  | 1872500 |  | 1200000 |  | #REF! |  |  | 3072500
Note on J4: DB 코드 기준 품목/규격 입력

## 공사수립계획서
공사수립계획서
업 체 명 | 대양이엔씨 | 일 시 | #REF!
공 사 명 | #REF!
공사 업체 | ■ 공사기간 : 입찰시스템 계약기간에 준함
■ 인원투입계획 : 총 5명(주말 : 명)
■ 시공방법
발전기 보수
■ 위험작업 유무 : 고소작업.전기작업
■ 안전확보 방안 :
-. 고소작업시 2인1조 작업
-. 천정작업시 안전로프 설치
-. 분전반 결선시 위험표지판 설치 및 차단기 락 설치
■ 주요 사용물질 :
대양이엔씨 | 성명 : 홍정운 | (인감/서명)
㈜ S&I Corp. | 성명 : 김형래 | 서명