## 갑지
견 적 서
수신인: | (주)에스앤아이코퍼레이션 |  |  |  | 주 식 회 사 대 양 이 엔 씨 대 표 박 찬 현
공사명: | 어린이집 어닝설치 전기공사 |  |  |  | 대전광역시 대덕구 아리랑로 125번길 11
견적일: | 2025년 09월 일 |  |  |  | 전화 : 042-628-8301 /FAX : 042-628-8304
금액: | 팔십일만사천 |  | 원정
NO | 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 금액 | 비고
직접비
| 재료비 |  |  |  | 37658.76
| 노무비 |  |  |  | 635536
기계/기타경비
| 소계 |  |  |  | 673194.76
간접비
| 안전관리비 | (재료비+노무비)*3.11% | 1 | 식 | 20936.357 | 모든공사에 적용
| 산재보험료 | 노무비*3.56% | 1 | 식 | 22625.0816 | 모든공사에 적용
| 고용보험료 | 노무비*1.01% | 1 | 식 | 6418.9136 | 모든공사에 적용
| 국민건강 보험료 | 노무비*3.545% | 1 | 식 | 22529.7512 | 모든공사에 적용
| 국민연금 보험료 | 노무비*4.5% | 1 | 식 | 28599.12 | 모든공사에 적용
| 노인장기요양 보험료 | 국민건강보험료*12.95% | 1 | 식 | 2917.6028 | 모든공사에 적용
| 일반관리비/이윤 | (노무비+간접공사비)*5% | 1 | 식 | 36978.1413
| 소계 |  |  |  | 141004.9675
814199.7275
| 합계(단수조정) |  |  |  | 814000
VAT별도

## 내역서(표준단가)
[6 empty] | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼할증율
공사명: | 어린이집 어닝설치 전기공사 |  |  |  |  | 83% |  | 40% |  | 60% |  | 60% |  | 100% | 기본
표준 Code | 주요내역 |  | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 기계경비 |  | 기타경비(부자재비) |  | 합계 | 비고
| 품목 | 규격 |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  | 할증율(%) | 기준
M045041310630101 | FW-CV케이블 | 0.6/1KV 3C 4㎟ | m | 12 | 2846 | 28346.16 |  | 0 |  |  |  |  | 28346.16
M045243710200101 | 일반방수 | GW-22, 내경(㎜) : 20.8, 외경(㎜) : 26.4 | m | 12 | 935 | 9312.6 |  | 0 |  |  |  |  | 9312.6
L002 | 보통인부 | 최소인건비 |  | 1 |  | 0 | 167081 | 167081 |  |  |  |  | 167081
L072 | 저압케이블전공 | 최소인건비 |  | 1 |  | 0 | 301374 | 301374 |  |  |  |  | 301374
L002 | 보통인부 | 사다리보조자 |  | 1 |  | 0 | 167081 | 167081 |  |  |  |  | 167081
|  |  |  | . |  | 37658.76 |  | 635536 |  | 0 |  |  | 673194.76

## 공사수립계획서
공사수립계획서
업 체 명 | 대양이엔씨 | 일 시 | 2025년 09월 일
공 사 명 | 어린이집 어닝설치 전기공사
공사 업체 | ■ 공사기간 : 입찰시스템 계약기간에 준함
■ 인원투입계획 : 총 4명(주말 : 명)
■ 시공방법
케이블 포설
전기연결
■ 위험작업 유무 : 고소작업.전기작업
■ 안전확보 방안 :
-. 고소작업시 2인1조 작업
-. 천정작업시 안전로프 설치
-. 분전반 결선시 위험표지판 설치 및 차단기 락 설치
■ 주요 사용물질 :
대양이엔씨 | 성명 : 홍정운 | (인감/서명)
㈜ S&I Corp. | 성명 : 이종근 | 서명

## 내역서업로드
[6 empty] | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율
| 공사명 : 어린이집 어닝설치 전기공사 |  |  |  |  | % |  | % |  | 86% |  | 80%
표준 Code | 주요내역 |  | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 기계경비 |  | 기타경비(부자재비) |  | 합계 | 비고
| 품목 | 규격 |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  | 할증율(%) | 기준
197736
M045041310630101 | FW-CV케이블 | 0.6/1KV 3C 4㎟ | m | 12 |  |  |  |  | 295464.15
M045243710200101 | 일반방수 | GW-22, 내경(㎜) : 20.8, 외경(㎜) : 26.4 | m | 12 |  |  |  |  | 131653
L002 | 보통인부 | 최소인건비 |  | 1 |  |  |  |  | 1909218
L072 | 저압케이블전공 | 최소인건비 |  | 1 |  |  |  |  | -1044.4
L002 | 보통인부 |  |  | 1 |  |  |  |  | -178344
Note on B4: DB 코드 기준 품목/규격 입력

## Upload
구분 | 표준단가 | 표준품셈 | 물가정보 | 노임단가 | 수량
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!