## PR당사안
見 積 書
수 신: LG에너지솔루션
대전 업무지원팀 / 김규환님 귀하
견 적 일 자 |  |  | 2025 | 년 | 10 | 월 | 16 | 일 |  | 공 급 자 | 등록번호 | 707-86-02-404 | 전 화 | 02-6924-5539
견 적 담 당 |  |  | 이종근 |  |  |  | 파트너 |  |  |  | 상 호 | ㈜에스앤아이코퍼레이션 | 대 표 | 서 현
견적유효기간 |  |  | 견적 제출 후 30일 까지 | [7 empty] | 주 소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙로150
납 기 |  |  | 발주 후 개별 협의 | [7 empty] | 업 태 | 부동산, 서비스 | 종 목 | 임대 및 관리
| 기숙사 3동 소방 스프링클러 보조펌프 교체 | [11 empty] | 견적을 제출 합니다
견 적 금 액 : 一金사백오십만육천사백원정"(\4,506,400원) [VAT 별도]
NO | 구 분 | [5 empty] | 수량 | 단위 | 금 액 |  |  |  | 비 고
1 | 재료비 | [5 empty] | 1 | 식 | 2058104
2 | 노무비 | [5 empty] | 1 | 식 | 1694218
3 | 경 비 | [5 empty] | 1 | 식 | 338200.5885
|  | 기계 및 기타경비 |  |  |  |  | 1 | 식 | 0 |  |  |  | 중장비 사용 등
|  | 안전관리비 |  |  |  |  | 3.11 | % | 116697.2142 |  |  |  | (재료비+노무비)*3.11%
|  | 산재 보험료 |  |  |  |  | 3.56 | % | 60314.1608 |  |  |  | 노무비*3.56%
|  | 고용보험료 |  |  |  |  | 1.01 | % | 17111.6018 |  |  |  | 노무비*1.01%
|  | 국민건강 보험료 |  |  |  |  | 3.545 | % | 60060.0281 |  |  |  | 노무비*3.545%
|  | 국민연금 보험료 |  |  |  |  | 4.5 | % | 76239.81 |  |  |  | 노무비*4.5%
|  | 노인장기요양 보험료 |  |  |  |  | 12.95 | % | 7777.7736 |  |  |  | 건강보험료*12.95%
|  | 하도급대금지급보증증권 |  |  |  |  | 0.081 | % | - |  |  |  | 1천만원 이상 공사시 적용
|  | 폐기물처리 부담금 |  |  |  |  | 1 | 식 | 0 |  |  |  | 폐기물발생 시 적용 (kg당 34원)
4 |  | 일반관리비 |  |  |  |  | 5 | % | 204526.1294 |  |  |  | (재료비 + 노무비 + 경비)*5%
5 |  | 이 윤 |  |  |  |  | 7.5 | % | 211351.6538 |  |  |  | (재료비+노무비+경비+일반관리비)*7.5%
공사금액 | [11 empty] | 4506400
*유첨 : 견적서 내역서 1부 ─ 끝 ─

## 내역서(표준단가)
[10 empty] | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율
[10 empty] | 90% |  | 88% |  | 100% |  | 100%
합 계 | ▶ 표준 Code(표준단가/품셈/물정/노임) 순서별 입력(Upload 자동반영) |  |  |  | 주 요 내 역 |  | 단 위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 기 계 경 비 |  | 기 타 경 비(부 자 재 비) |  | 합 계 | 노무비 할증 | 할증기준
| 표준단가 D | 표준품셈 E | 물가정보 M | 노임단가 L | 품 목 | 규 격 |  |  | 품 셈 / 표 단 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
#REF!
E00000806004010106 |  | E00000806004010106 |  |  | 일반펌프설치 | 7.5㎾이하 | (대당) | 1 | 14767 | 13290 | 492262 | 216595 |  | 0 |  | 0 | 229885 | 50% | H01 | 철거
M025332910040101 |  |  | M025332910040101 |  | 웨스코펌프 | PSW-4010, 40, 7.5, 120, 0.06 | 대 | 1 | 1422000 | 1279800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1279800
E00000806004010106 |  | E00000806004010106 |  |  | 일반펌프설치 | 7.5㎾이하 | (대당) | 1 | 14767 | 13290 | 492262 | 433191 |  | 0 |  | 0 | 446481 | 100%
E00000806004010306 |  | E00000806004010306 |  |  | 펌프 방진가대 설치 | 7.5㎾이하 | (대당) | 1 |  | 0 | 255261 | 112315 |  | 0 |  | 0 | 112315 | 50% | H01 | 철거
M055010611760101 |  |  | M055010611760101 |  | 펌프방진가대 | KIB-7.5 HP | Set | 1 | 414000 | 372600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 372600
E00000806004010306 |  | E00000806004010306 |  |  | 펌프 방진가대 설치 | 7.5㎾이하 | (대당) | 1 |  | 0 | 255261 | 224630 |  | 0 |  | 0 | 224630 | 100%
E00000806005010102 |  | E00000806005010102 |  |  | 일반밸브 및 콕류 설치 | 32~50㎜ | (개당) | 1 |  | 0 | 16981 | 7472 |  | 0 |  | 0 | 7472 | 50% | H01 | 철거
M02502VG10050101 |  |  | M02502VG10050101 |  | 후렉시블조인트 | 40A, FLEX-JOINT 철-10K | 개 | 1 | 58000 | 52200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52200
E00000806005010102 |  | E00000806005010102 |  |  | 일반밸브 및 콕류 설치 | 32~50㎜ | (개당) | 1 |  | 0 | 16981 | 14943 |  | 0 |  | 0 | 14943 | 100%
E00000806010080503 |  | E00000806010080503 |  |  | 소화약제 소화설비설치(기계설비) - 기타 소화약제 소화기계설비 | 압력스위치 | (개당) | 4 |  | 0 | 71139 | 125205 |  | 0 |  | 0 | 125205 | 50% | H01 | 철거
M055015714470101 |  |  | M055015714470101 |  | NKFS-공통 | 압력스위치, DC 24V | 개 | 4 | 35000 | 126000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 126000
E00000806010080503 |  | E00000806010080503 |  |  | 소화약제 소화설비설치(기계설비) - 기타 소화약제 소화기계설비 | 압력스위치 | (개당) | 4 |  | 0 | 71139 | 250409 |  | 0 |  | 0 | 250409 | 100%
E00000806005010102 |  | E00000806005010102 |  |  | 일반밸브 및 콕류 설치 | 32~50㎜ | (개당) | 1 |  | 0 | 16981 | 7472 |  | 0 |  | 0 | 7472 | 50% | H01 | 철거
M025129210820101 |  |  | M025129210820101 |  | Y-스트레이너 | 프렌지식, 40A | 개 | 1 | 78570 | 70713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70713
E00000806005010102 |  | E00000806005010102 |  |  | 일반밸브 및 콕류 설치 | 32~50㎜ | (개당) | 1 |  | 0 | 16981 | 14943 |  | 0 |  | 0 | 14943 | 100%
E00000806051113301 |  | E00000806051113301 |  |  | 밸브취부(Flange Type) 사용압력 10.5㎏/㎠ | 50㎜ | (개당) | 1 |  | 0 | 41724 | 18359 |  | 0 |  | 0 | 18359 | 50% | H01 | 철거
M025124911230102 |  |  | M025124911230102 |  | 스모렌스체크밸브 | (10㎏), 50㎜ | 개 | 1 | 61200 | 55080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55080
E00000806051113301 |  | E00000806051113301 |  |  | 밸브취부(Flange Type) 사용압력 10.5㎏/㎠ | 50㎜ | (개당) | 1 |  | 0 | 41724 | 36717 |  | 0 |  | 0 | 36717 | 100%
M02501KA10050102 |  |  | M02501KA10050102 |  | 일반배관용탄소강관 | 백관(반제품), 호칭40A, 외경48.6㎜, 두께3.25㎜, 단중3.63㎏/m | m | 1 | 7000 | 6300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6300
E00000806001010305 |  | E00000806001010305 |  |  | 나사식 접합 및 배관 | 40㎜ | m | 1 |  | 0 | 22290 | 19615 |  | 0 |  | 0 | 19615 | 100%
M025805910060112 |  |  | M025805910060112 |  | 가교발포폴리에틸렌보온재 | 카이론, 강관 40, 20T(난연)색상보온재 | m | 1 | 2703 | 2433 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2433
999999 |  | 999999 |  |  | 일반마감 배관보온 - 발포폴리에틸렌보온재 | Ø40㎜ - 보온두께 : 25㎜이하(시공량 : 63m) | (일당) | 1 |  | 0 | 9112.9365 | 8019 |  | 0 |  | 0 | 8019 | 100%
M025805910080112 |  |  | M025805910080112 |  | 가교발포폴리에틸렌보온재 | 카이론, 강관 50, 20T(난연)색상보온재 | m | 0.5 | 3075 | 1384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1384
999999 |  | 999999 |  |  | 일반마감 배관보온 - 발포폴리에틸렌보온재 | Ø50㎜ - 보온두께 : 25㎜이하(시공량 : 54m) | (일당) | 0.5 |  | 0 | 11482.3 | 5052 |  | 0 |  | 0 | 5052 | 100%
M025805910160112 |  |  | M025805910160112 |  | 가교발포폴리에틸렌보온재 | 카이론, 강관 250, 20T(난연)색상보온재 | m | 1 | 15330 | 13797 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13797
999999 |  | 999999 |  |  | 일반마감 배관보온 - 발포폴리에틸렌보온재 | Ø250㎜ - 보온두께 : 25㎜이하(시공량 : 14m) | (일당) | 1 |  | 0 | 41008.2143 | 36087 |  | 0 |  | 0 | 36087 | 100%
M025400210680101 |  |  | M025400210680101 |  | 플랜지패킹 | 고무(RF)-10K, 40A | 개 | 4 | 420 | 1512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1512 | 100%
M025400210690101 |  |  | M025400210690101 |  | 플랜지패킹 | 고무(RF)-10K, 50A | 개 | 2 | 470 | 846 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 846 | 100%
M02501E510050103 |  |  | M02501E510050103 |  | 철플랜지 | 40A, 10K-SF390A-SOFF | 개 | 4 | 3916 | 14098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14098 | 100%
M02501E510060103 |  |  | M02501E510060103 |  | 철플랜지 | 50A, 10K-SF390A-SOFF | 개 | 2 | 4670 | 8406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8406 | 100%
E00000806001010105 |  | E00000806001010105 |  |  | 용접접합 | 40㎜ | 용접개소 | 4 |  | 0 | 18691 | 65792 |  | 0 |  | 0 | 65792 | 100%
E00000806001010106 |  | E00000806001010106 |  |  | 용접접합 | 50㎜ | 용접개소 | 2 |  | 0 | 22696 | 39945 |  | 0 |  | 0 | 39945 | 100%
E00000806001030204 |  | E00000806001030204 |  |  | 용접접함 - 참고(&#8226; TIG용접 소모재료) | Ø40㎜ | 용접개소 | 4 | 1734 | 6242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6242
E00000806001030205 |  | E00000806001030205 |  |  | 용접접함 - 참고(&#8226; TIG용접 소모재료) | Ø50㎜ | 용접개소 | 2 | 2399 | 4318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4318
E00000807041490101 |  | E00000807041490101 |  |  | 전동기 결선 | 전동기결선 7.5㎾ 이하 | (대당) | 1 |  | 0 | 43528 | 19152 |  | 0 |  | 0 | 19152 | 50% | H01 | 철거
E00000807041490101 |  | E00000807041490101 |  |  | 전동기 결선 | 전동기결선 7.5㎾ 이하 | (대당) | 1 |  | 0 | 43528 | 38305 |  | 0 |  | 0 | 38305 | 100%
M031002001100101 |  |  | M031002001100101 |  | 매직테이프(난열,내열) | 0.20㎜× 4'× 15m | R/L | 9 | 1950 | 15795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15795
[10 empty] | 2058104 |  | 1694218 |  | 0 |  | 0 | 3752322
Note on J3: DB 코드 기준 품목/규격 입력

## Upload
구분 | 표준단가 | 표준품셈 | 물가정보 | 노임단가 | 수량 | ★ 작성방법
E00000806004010106 | 0 | E00000806004010106 | 0 | 0 | 1
M025332910040101 | 0 | 0 | M025332910040101 | 0 | 1 | ① 내역서(엑셀) 내 품목코드, 수량 입력시 upload자료 내 자동반영됨
E00000806004010106 | 0 | E00000806004010106 | 0 | 0 | 1 | ② 일부항목 미입력시 업로드 안됨
E00000806004010306 | 0 | E00000806004010306 | 0 | 0 | 1 | ③ 시중가/할증은 atG 화면 내 별도입력(본 탭 내에는 표준 Code만 입력)
M055010611760101 | 0 | 0 | M055010611760101 | 0 | 1
E00000806004010306 | 0 | E00000806004010306 | 0 | 0 | 1
E00000806005010102 | 0 | E00000806005010102 | 0 | 0 | 1
M02502VG10050101 | 0 | 0 | M02502VG10050101 | 0 | 1
E00000806005010102 | 0 | E00000806005010102 | 0 | 0 | 1
E00000806010080503 | 0 | E00000806010080503 | 0 | 0 | 4
M055015714470101 | 0 | 0 | M055015714470101 | 0 | 4
E00000806010080503 | 0 | E00000806010080503 | 0 | 0 | 4
E00000806005010102 | 0 | E00000806005010102 | 0 | 0 | 1
M025129210820101 | 0 | 0 | M025129210820101 | 0 | 1
E00000806005010102 | 0 | E00000806005010102 | 0 | 0 | 1
E00000806051113301 | 0 | E00000806051113301 | 0 | 0 | 1
M025124911230102 | 0 | 0 | M025124911230102 | 0 | 1
E00000806051113301 | 0 | E00000806051113301 | 0 | 0 | 1
M02501KA10050102 | 0 | 0 | M02501KA10050102 | 0 | 1
E00000806001010305 | 0 | E00000806001010305 | 0 | 0 | 1
M025805910060112 | 0 | 0 | M025805910060112 | 0 | 1
999999 | 0 | 999999 | 0 | 0 | 1
M025805910080112 | 0 | 0 | M025805910080112 | 0 | 0.5
999999 | 0 | 999999 | 0 | 0 | 0.5
M025805910160112 | 0 | 0 | M025805910160112 | 0 | 1
999999 | 0 | 999999 | 0 | 0 | 1
M025400210680101 | 0 | 0 | M025400210680101 | 0 | 4
M025400210690101 | 0 | 0 | M025400210690101 | 0 | 2
M02501E510050103 | 0 | 0 | M02501E510050103 | 0 | 4
M02501E510060103 | 0 | 0 | M02501E510060103 | 0 | 2
E00000806001010105 | 0 | E00000806001010105 | 0 | 0 | 4
E00000806001010106 | 0 | E00000806001010106 | 0 | 0 | 2
E00000806001030204 | 0 | E00000806001030204 | 0 | 0 | 4
E00000806001030205 | 0 | E00000806001030205 | 0 | 0 | 2
E00000807041490101 | 0 | E00000807041490101 | 0 | 0 | 1
E00000807041490101 | 0 | E00000807041490101 | 0 | 0 | 1
M031002001100101 | 0 | 0 | M031002001100101 | 0 | 9

## 할증기준
■ atG 할증기준

## 공사수립계획서
공사수립계획서
업 체 명 | 주식회사 준 마 | 일 시 | #REF!
공 사 명 | #REF!
공사 업체 | ■ 공사기간 : 입찰시스템 계약기간에 준함
■ 인원투입계획 : 총 4 명(주말 : 명)
■ 시공방법
-. 충압펌프 철거 후 교체
-. 압력스위치 철거 후 교체
-. 펌프방진가대 철거 후 교체
-. 후렉시블조인트 철거 후 교체
-. 작업완료 후 동작 및 누수확인
-. 현장 정리 정돈
■ 위험작업 유무 : 유(화기/고소/중장비 등)
■ 안전확보 방안 :
-. 천장 상부 작업 시 조도 확보, 생명줄 설치 후 안전벨트 이중 고리 사용 후 작업 실시
-. 사다리 작업 시 사다리 보조자 배치 및 안전벨트 이중 고리 사용 후 작업 실시
-. 안전보호구 착용 및 주변 정리 정돈 실시
■ 주요 사용물질 :
주식회사 준 마 | 성명 : 민 상 진 | (인감/서명)
㈜ S&I Corp. | 성명 : 이 종 근 | 서명