## PR당사안
見 積 書
수 신: LG에너지솔루션
대전 업무지원팀 / 김규환님 귀하
견 적 일 자 |  |  | 2025 | 년 | 10 | 월 | 1 | 일 |  | 공 급 자 | 등록번호 | 707-86-02-404 | 전 화 | 02-6924-5539
견 적 담 당 |  |  | 이종근 |  |  |  | 파트너 |  |  |  | 상 호 | ㈜에스앤아이코퍼레이션 | 대 표 | 서 현
견적유효기간 |  |  | 견적 제출 후 30일 까지 | [7 empty] | 주 소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙로150
납 기 |  |  | 발주 후 개별 협의 | [7 empty] | 업 태 | 부동산, 서비스 | 종 목 | 임대 및 관리
| 사택 2동 차단기 및 전력량계선 개선(1-2라인) | [11 empty] | 견적을 제출 합니다
견 적 금 액 : 一金사백칠십육만삼천삼백이십오원정"(\4,763,325원) [VAT 별도]
NO | 구 분 | [5 empty] | 수량 | 단위 | 금 액 |  |  |  | 비 고
1 | 재료비 | [5 empty] | 1 | 식 | 1026731.58
2 | 노무비 | [5 empty] | 1 | 식 | 2763767.2
3 | 경 비 | [5 empty] | 1 | 식 | 479221.5777
|  | 기계 및 기타경비 |  |  |  |  | 1 | 식 | - |  |  |  | 중장비 사용 등
|  | 안전관리비 |  |  |  |  | 3.11 | % | 117884.5121 |  |  |  | (재료비+노무비)*3.11%
|  | 산재 보험료 |  |  |  |  | 3.56 | % | 98390.1123 |  |  |  | 노무비*3.56%
|  | 고용보험료 |  |  |  |  | 1.01 | % | 27914.0487 |  |  |  | 노무비*1.01%
|  | 국민건강 보험료 |  |  |  |  | 3.545 | % | 97975.5472 |  |  |  | 노무비*3.545%
|  | 국민연금 보험료 |  |  |  |  | 4.5 | % | 124369.524 |  |  |  | 노무비*4.5%
|  | 노인장기요양 보험료 |  |  |  |  | 12.95 | % | 12687.8334 |  |  |  | 건강보험료*12.95%
|  | 하도급대금지급보증증권 |  |  |  |  | 0.081 | % | - |  |  |  | 1천만원 이상 공사시 적용
|  | 폐기물처리 부담금 |  |  |  |  | 1 | 식 | 0 |  |  |  | 폐기물발생 시 적용 (kg당 34원)
4 |  | 일반관리비 |  |  |  |  | 5 | % | 213486.0179 |  |  |  | (재료비 + 노무비 + 경비)*5%
5 |  | 이 윤 |  |  |  |  | 7.5 | % | 280119.4782 |  |  |  | (재료비+노무비+경비+일반관리비)*7.5%
공사금액 | [11 empty] | 4763325
*유첨 : 견적서 내역서 1부 ─ 끝 ─

## 내역서(표준단가)
[6 empty] | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼할증율
공사명: | 사택 2동 차단기 및 전력량계선 개선(1-2라인) |  |  |  |  | 83% |  | 40% |  | 100% | 기본
표준 Code | 주요내역 |  | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 합계 | 비고
| 품목 | 규격 |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  | 할증율(%) | 기준
M045041310290101 | FW-CV케이블 | 0.6/1KV 1C 6㎟ 세대1라인11.5M 세대2라인11.5M | m | 26 | 1315 | 28377.7 |  | 0 | 28377.7
E00000807041230103 | 제어용 케이블 설치 | 1C 6.0㎟ | (m 당) | 26 |  | 0 | 3845 | 39988 | 39988
M045041310330101 | FW-CV케이블 | 0.6/1KV 1C 35㎟ 세대1라인 2M 세대2라인2M | m | 4 | 6699 | 22240.68 |  | 0 | 22240.68
E00000807041210103 | 전력케이블 구내설치 (PVC 및 고무절연외장 케이블) | 600V 38㎟이하×1C | (m 당) | 4 |  | 0 | 10648 | 17036.8 | 17036.8
E00000808475170103 | 전력케이블 단말처리 (3) | 600V, 35㎟이하 1C 전기계량기함 메인차단기 압착처리 | (개소당) | 8 | 4605 | 30577.2 | 153529 | 491292.8 | 521870
E00000807021220301 | 단자처리 | 1층 전기계량기함 압착처리 | (개소당) | 32 |  | 0 | 50457 | 645849.6 | 645849.6
M045330711190101 | 분전반용누전차단기 | EBS53Fb, 극수:2P3E 정격전류:,40차단전류(220V) 세대 1라인 메인차단기4개 세대 2라인 메인차단기4개 | 대 | 8 | 53600 | 355904 |  | 0 | 355904
E00000807041290102 | 배선용차단기 | 50AF 이하 | (개당) | 8 |  | 0 | 70265 | 337272 | 337272 | 150% | 차단기철거재시공
M045330710020101 | 분전반용누전차단기 | 32GRc, 극수:2P2E 정격전류:20차단전류(220V) 세대당6개 1.2라인총 8세대 | 대 | 48 | 14800 | 589632 |  | 0 | 589632
E00000807041290101 | 배선용차단기 | 30AF 이하 | (개당) | 40 |  | 0 | 51347 | 1232328 | 1232328 | 150% | 차단기철거재시공
[6 empty] | 1026731.58 |  | 2763767.2 | 3790498.78

## 내역서업로드
[6 empty] | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율
| #REF! |  |  |  |  | % |  | % |  | 86% |  | 80%
표준 Code | 주요내역 |  | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 기계경비 |  | 기타경비(부자재비) |  | 합계 | 비고
| 품목 | 규격 |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  | 할증율(%) | 기준
M045041310290101 | FW-CV케이블 | 0.6/1KV 1C 6㎟ 세대1라인11.5M 세대2라인11.5M | m | 26 |  |  |  |  | 295464.15
E00000807041230103 | 제어용 케이블 설치 | 1C 6.0㎟ | (m 당) | 26 |  |  |  |  | 131653
M045041310330101 | FW-CV케이블 | 0.6/1KV 1C 35㎟ 세대1라인2M 세대2라인2M | m | 4 |  |  |  |  | 1909218
E00000807041210103 | 전력케이블 구내설치 (PVC 및 고무절연외장 케이블) | 600V 38㎟이하×1C | (m 당) | 4 |  |  |  |  | -1044.4
E00000808475170103 | 전력케이블 단말처리 (3) | 600V, 35㎟이하 1C 전기계량기함 메인차단기 압착처리 | (개소당) | 8 |  |  |  |  | -178344
E00000807021220301 | 단자처리 | 1층 전기계량기함 압착처리 | (개소당) | 32 |  |  |  |  | 276580
M045330711190101 | 분전반용누전차단기 | EBS53Fb, 극수:2P3E 정격전류:,40차단전류(220V) 세대1라인 메인차단기4개 세대2라인 메인차단기4개 | 대 | 8
E00000807041290102 | 배선용차단기 | 50AF 이하 | (개당) | 8 |  |  |  |  | 2631262.75
M045330710020101 | 분전반용누전차단기 | 32GRc, 극수:2P2E 정격전류:20차단전류(220V) 세대당6개 1.2라인총 8세대 | 대 | 48 |  |  |  |  | 2917000
E00000807041290101 | 배선용차단기 | 30AF 이하 | (개당) | 48 |  |  |  |  | 20750
175081
153960
142201
285813
218105
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on B3: DB 코드 기준 품목/규격 입력

## 공사수립계획서
공사수립계획서
업 체 명 | 대양이엔씨 | 일 시 | #REF!
공 사 명 | #REF!
공사 업체 | ■ 공사기간 : 입찰시스템 계약기간에 준함
■ 인원투입계획 : 총 3명(주말 : 명)
■ 시공방법
차단기 교체
케이블 교체
■ 위험작업 유무 : 고소작업.전기작업
■ 안전확보 방안 :
-. 고소작업시 2인1조 작업
-. 천정작업시 안전로프 설치
-. 분전반 결선시 위험표지판 설치 및 차단기 락 설치
■ 주요 사용물질 :
대양이엔씨 | 성명 : 홍정운 | (인감/서명)
㈜ S&I Corp. | 성명 : 이종근 | 서명

## 할증기준
■ atG 할증기준