## PR당사안
見 積 書
수 신: LG에너지솔루션
대전 업무지원팀 / 김규환님 귀하
견 적 일 자 |  |  | 2026 | 년 | 8 | 월 | 7 | 일 |  | 공 급 자 | 등록번호 | 707-86-02-404 | 전 화 | 02-6924-5539
견 적 담 당 |  |  | 이종근 |  |  |  | 파트너 |  |  |  | 상 호 | ㈜에스앤아이코퍼레이션 | 대 표 | 서 현
견적유효기간 |  |  | 견적 제출 후 30일 까지 | [7 empty] | 주 소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙로150
납 기 |  |  | 발주 후 개별 협의 | [7 empty] | 업 태 | 부동산, 서비스 | 종 목 | 임대 및 관리
| 사택 9동 음식물 처리기용 급수관 재질 변경 | [11 empty] | 견적을 제출 합니다
견 적 금 액 : 一金일백팔십만삼천팔백오십원정"(\1,803,850원) [VAT 별도]
NO | 구 분 | [5 empty] | 수량 | 단위 | 금 액 |  |  |  | 비 고
1 | 재료비 | [5 empty] | 1 | 식 | 491915.52
2 | 노무비 | [5 empty] | 1 | 식 | 956645
3 | 경 비 | [5 empty] | 1 | 식 | 173119.9623
|  | 기계 및 기타경비 |  |  |  |  | 1 | 식 | 0 |  |  |  | 중장비 사용 등
|  | 안전관리비 |  |  |  |  | 3.11 | % | 45050.2322 |  |  |  | (재료비+노무비)*3.11%
|  | 산재 보험료 |  |  |  |  | 3.56 | % | 34056.562 |  |  |  | 노무비*3.56%
|  | 고용보험료 |  |  |  |  | 1.01 | % | 9662.1145 |  |  |  | 노무비*1.01%
|  | 국민건강 보험료 |  |  |  |  | 3.595 | % | 34391.3878 |  |  |  | 노무비*3.595%
|  | 국민연금 보험료 |  |  |  |  | 4.75 | % | 45440.6375 |  |  |  | 노무비*4.75%
|  | 노인장기요양 보험료 |  |  |  |  | 13.14 | % | 4519.0284 |  |  |  | 건강보험료*13.14%
|  | 하도급대금지급보증증권 |  |  |  |  | 0.081 | % | - |  |  |  | 1천만원 이상 공사시 적용
|  | 폐기물처리 부담금 |  |  |  |  | 1 | 식 | 0 |  |  |  | 폐기물발생 시 적용 (kg당 34원)
4 |  | 일반관리비 |  |  |  |  | 5 | % | 81084.0241 |  |  |  | (재료비 + 노무비 + 경비)*5%
5 |  | 이 윤 |  |  |  |  | 7.5 | % | 101086.338 |  |  |  | (재료비+노무비+경비+일반관리비)*7.5%
공사금액 | [11 empty] | 1803850
*유첨 : 견적서 내역서 1부 ─ 끝 ─

## 내역서(표준단가)
[10 empty] | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율
[10 empty] | 82% |  | 72% |  | 100% |  | 100%
| ▶ 표준 Code(표준단가/품셈/물정/노임) 순서별 입력(Upload 자동반영) |  |  |  | 주요내역 |  | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 기계경비 |  | 기타경비(부자재비) |  | 합계 | 노무비 할증 | 할증기준
합계 | 표준단가 D | 표준품셈 E | 물가정보 M | 노임단가 L | 품목 | 규격 |  |  | 품셈/표단 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
음식물처리기용 급수배관 교체공사
E00000806001030304 |  | E00000806001030304 |  |  | 용접배관 (철거) | 15㎜(시공량 : 95m) | (일당) | 0.27368 |  | 0 | 889354 | 87625 |  | 0 |  | 0 | 87625 |  | H01
E00000806003010101 |  | E00000806003010101 |  |  | 일반마감 배관보온 - 고무발포보온재 (철거) | Ø15㎜ - 보온두께 : 25㎜이하(시공량 : 77m) | (일당) | 0.27368 | 0 |  | 600987 | 59213 |  |  |  |  | 59213 |  | H01
E00000806005010101 |  | E00000806005010101 |  |  | 일반밸브 및 콕류 설치 (철거) | 15~25㎜ | (개당) | 2 | 0 |  | 11971 | 8619 |  | 0 |  | 0 | 8619 |  | H01
E00000806001030304 |  | E00000806001030304 |  |  | 용접배관 | 15㎜(시공량 : 95m) | (일당) | 0.27368 |  | 0 | 889354 | 175250 |  | 0 |  | 0 | 175250
999999 |  |  | 999999 |  | 고무발포 관보온 | 25t x D15 | m | 14 | 7231 | 83011.88 | 7764 | 78261 |  | 0 |  | 0 | 161272.88
999999 |  |  | 999999 |  | 고무발포 관보온 | 40t x D15 | m | 12 | 14021 | 137966.64 | 12755 | 110203 |  | 0 |  | 0 | 248169.64
E00000806001030201 |  | E00000806001030201 |  |  | 용접접함 - 참고(&#8226; TIG용접 소모재료) | Ø15㎜ | (용접개소당) | 25 | 496 | 10168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10168
E00000806001030104 |  | E00000806001030104 |  |  | 용접접합 | 15㎜ | (용접개소당) | 25 |  |  | 14008 | 252144 |  | 0 |  | 0 | 252144
M025015110050105 |  |  | M025015110050105 |  | 배관용스테인리스강관(공업용) | 호칭15A, 외경21.7㎜, 3.0mm | m | 26 | 9058 | 193117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 193117
M02501PA10010101 |  |  | M02501PA10010101 |  | 스테인리스관이음쇠 | 90도 엘보(LONG), 15㎜, S/10 | 개 | 8 | 2673 | 17535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17535
M02501QV10440101 |  |  | M02501QV10440101 |  | 스텐단닛블 | 15A, 34㎜ | 개 | 2 | 1070 | 1755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1755
M02512B710010101 |  |  | M02512B710010101 |  | 스테인리스볼밸브 | SCS13/SUS304(CF8)-10K(150LB)-SCR'D, 15A, 1/2 | 개 | 2 | 20000 | 32800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32800
M02501E110010102 |  |  | M02501E110010102 |  | 파이프행거 | 15A, 절연행거 | 개 | 7 | 710 | 4075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4075
M010332810030101 |  |  | M010332810030101 |  | 전산볼트 | M10(도금) (길이 1m) | 개 | 8 | 1226 | 8043 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8043
M010333813300101 |  |  | M010333813300101 |  | SET A/C(용융) | 3/8×75(9×75) | 개 | 7 | 600 | 3444 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3444
E00000808374072301 |  | E00000808374072301 |  |  | 부대공사(앵커볼트 설치 등) - 전산볼트 설치 | Ø13㎜이하 | (단위당) | 7 | 0 | 0 | 2836 | 14293 |  | 0 |  | 0 | 14293
L002 |  |  |  | L002 | 보통인부 | 화기감시자 | 인 | 1 |  | 0 | 171037 | 171037 |  | 0 |  | 0 | 171037 | 100%
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 491915.52 |  | 956645 |  | 0 |  | 0 | 1448560.52
Note on F3: DB 코드 기준 품목/규격 입력

## Upload
구분 | 표준단가 | 표준품셈 | 물가정보 | 노임단가 | 수량 | ★ 작성방법
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ① 내역서(엑셀) 내 품목코드, 수량 입력시 upload자료 내 자동반영됨
E00000806001030304 | 0 | E00000806001030304 | 0 | 0 | 0.27368 | ③ 시중가/할증은 atG 화면 내 별도입력(본 탭 내에는 표준 Code만 입력)
E00000806003010101 | 0 | E00000806003010101 | 0 | 0 | 0.27368
E00000806005010101 | 0 | E00000806005010101 | 0 | 0 | 2
E00000806001030304 | 0 | E00000806001030304 | 0 | 0 | 0.27368
999999 | 0 | 0 | 999999 | 0 | 14
999999 | 0 | 0 | 999999 | 0 | 12
E00000806001030201 | 0 | E00000806001030201 | 0 | 0 | 25
E00000806001030104 | 0 | E00000806001030104 | 0 | 0 | 25
M025015110050105 | 0 | 0 | M025015110050105 | 0 | 26
M02501PA10010101 | 0 | 0 | M02501PA10010101 | 0 | 8
M02501QV10440101 | 0 | 0 | M02501QV10440101 | 0 | 2
M02512B710010101 | 0 | 0 | M02512B710010101 | 0 | 2
M02501E110010102 | 0 | 0 | M02501E110010102 | 0 | 7
M010332810030101 | 0 | 0 | M010332810030101 | 0 | 8
M010333813300101 | 0 | 0 | M010333813300101 | 0 | 7
E00000808374072301 | 0 | E00000808374072301 | 0 | 0 | 7
L002 | 0 | 0 | 0 | L002 | 1

## Upload(시중가)-별도입력
표준내역코드 | 세부공종 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비단가 | 재료비소계 | 노무비단가 | 노무비소계 | 기계경비단가 | 기계경비소계 | 기타경비단가 | 기타경비소계 | 할증코드 | 재료비할증율 | 노무비할증율 | 할증내용
| 999999 | 고무발포 관보온 | 25t x D15 | m | 14 | 7231 | 83011.88 | 7764 | 78261 |  | 0 |  | 0
| 999999 | 고무발포 관보온 | 40t x D15 | m | 12 | 14021 | 137966.64 | 12755 | 110203 |  | 0 |  | 0
| 999999 | [11 empty] | 0
999999
999999
고무발포 관보온 (25년 기계일위대가표 P-11)

## 공사수립계획서
공사수립계획서
업 체 명 | 주식회사수안이엔지 | 일 시 | #REF!
공 사 명 | #REF!
공사 업체 | ■ 공사기간 : 입찰시스템 계약기간에 준함
■ 인원투입계획 : 총 명(주말 : 명)
■ 시공방법
- 자재준비
- 기존 급수 배관 및 보온 철거 (동관)
- 신규 급수 배관 및 보온 설치 (STS관 / 고무발포)
- 기존 열선 연결
- 화기작업 / 화기감시자 배치
- 주변정리
■ 위험작업 유무 : 유(고소,화기,신호수)
■ 안전확보 방안 :
-. 작업전 작업내용 숙지 및 작업 순서 확인.
-. 개인 안전보호구 착용 철저
-. 고소작업시 안전밸트 착용 및 안전고리 채결 철저, 천장내 작업시 상부 생명줄 설치 및 필요시 발판설치
-. 사다리 사용시 사다리보조자 포함 2인1조 작업 진행 및 상하 동시작업 금지
-. 작업에 사용되는 공도구 사전점검 실시 및 절단,회전공구 사용 시 손베임장갑 착용 철저
-. 중량물 취급시 중량물 취급계획에 맞추어 작업 진행, 작업전 충분한 스트레칭 실시, 25KG이상 중량물
취급시 2인1조 작업 진행
-. 화기작업시 소화기 비치 및 화기감시자 상주, 작업구영 인화성물질 제거 및 필요시 불티비산 방지 보양 실시
- 안전관찰자 배치
■ 주요 사용물질 : 산소 0kg, 알곤 20kg, 질소 0kg, 냉매(R-22) 0kg 등
수안이엔지 | 성명 : 김 용 도 | (인감/서명)
S&I | 성명 : | 서명

## 산출서
주요 물량 산출서
#REF!
품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 산출근거 | 내역도면번호 | 비고
용접배관 (철거) | 15㎜(시공량 : 95m) | (일당) | 0.27368 | =26/95
일반마감 배관보온 - 고무발포보온재 (철거) | Ø15㎜ - 보온두께 : 25㎜이하(시공량 : 77m) | (일당) | 0.27368 | =26/95
일반밸브 및 콕류 설치 (철거) | 15~25㎜ | (개당) | 2 | =2
용접배관 | 15㎜(시공량 : 95m) | (일당) | 0.27368 | =26/95
고무발포 관보온 | 25t x D15 | m | 14 | =ROUND(4+4+6,0)
고무발포 관보온 | 40t x D15 | m | 12 | =9+3
용접접함 - 참고(&#8226; TIG용접 소모재료) | Ø15㎜ | (용접개소당) | 25 | =ROUND(26/3+8*2,0)
용접접합 | 15㎜ | (용접개소당) | 25 | =ROUND(26/3+8*2,0)
배관용스테인리스강관(공업용) | 호칭15A, 외경21.7㎜, 3.0mm | m | 26 | =ROUND(4+4.5+5+11*1.1,0)
스테인리스관이음쇠 | 90도 엘보(LONG), 15㎜, S/10 | 개 | 8 | =8
스텐단닛블 | 15A, 34㎜ | 개 | 2 | =2
스테인리스볼밸브 | SCS13/SUS304(CF8)-10K(150LB)-SCR'D, 15A, 1/2 | 개 | 2 | =2
파이프행거 | 15A, 절연행거 | 개 | 7 | =14/2
전산볼트 | M10(도금) (길이 1m) | 개 | 8 | =ROUND(7*1.2,0)
SET A/C(용융) | 3/8×75(9×75) | 개 | 7 | =7
부대공사(앵커볼트 설치 등) - 전산볼트 설치 | Ø13㎜이하 | (단위당) | 7 | =7