## 갑지
견 적 서
수신인 : 주식회사 에스엔아이 코퍼레이션 |  |  |  |  | 등록번호 | 314-81-77668
[5 empty] | 상 호 | 주식회사 준 마
공사명 : | 101~104동 비상방송 작동점검 지적사항 보완 |  |  |  | 대표 이사 | 대표자 김 상 진 (인)
[5 empty] | 사업장 | 대전광역시 대덕구 석봉로18번길 31
견적일 : | 2026 년 09 월 07 일 |  |  |  | 업 태 | 건설업, 제조업, 부동산, 서비스
[5 empty] | 종 목 | 전기공사, 배전반, 소방시설공사, 대체에너지사업
[5 empty] | TEL, FAX | (042) 934-9400~4, 935-9405
금액: | 육백이십이만삼천 |  | 원정
NO | 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 금액 | 비고
직접비
| 재료비 |  |  |  | 357390
| 노무비 |  |  |  | 1720462
| 기계/기타경비 |  |  |  | 3750000
건설기계대여금
| 소계 |  |  |  | 5827852
간접비
| 안전보건관리비 | (재료비+노무비)*3.11% | 1 | 식 | 64621.1972 | 모든공사에 적용
| 산재보험료 | 노무비*3.56% | 1 | 식 | 61248.4472 | 모든공사에 적용
| 고용보험료 | 노무비*1.01% | 1 | 식 | 17376.6662 | 모든공사에 적용
| 국민건강 보험료 | 노무비*3.595% | 1 | 식 | 61850.6089 | 모든공사에 적용
| 국민연금 보험료 | 노무비*4.75% | 1 | 식 | 81721.945 | 모든공사에 적용
| 노인장기요양 보험료 | 건강보험료*13.34% | 1 | 식 | 8250.8712 | 모든공사에 적용
| 일반관리비/이윤 | (노무비+간접공사비)*5% | 1 | 식 | 100776.5868
| 소계 |  |  |  | 395846.3225
6223698.3225
| 합계(단수조정) |  |  |  | 6223000
VAT별도

## 내역서(표준단가)
[10 empty] | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율
[10 empty] | 90% |  | 88% |  | 100% |  | 100%
| ▶ 표준 Code(표준단가/품셈/물정/노임) 순서별 입력(Upload 자동반영) |  |  |  | 주요내역 |  | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 기계경비 |  | 기타경비(부자재비) |  | 합계 | 노무비 할증 | 할증기준
합계 | 추가ITEM | 표준품셈 E | 물가정보 M | 노임단가 L | 품목 | 규격 |  |  | 품셈/표단 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
101~104동 비상방송 작동점검 지적사항 보완
M050707922590101 |  |  | M050707922590101 |  | Celling Speaker | CS-610M, 3/5/10W, 6'실링, 메탈, 타공195~200㎜ | 개 | 2 | 44000 | 79200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 79200
E00000808388282623 |  | E00000808388282623 |  |  | 방송 및 음향영상설비 부대공사 | 스피커(고정) 5W 이하(대) | 개 | 2 |  | 0 | 66105 | 116345 |  | 0 |  | 0 | 116345 | 100%
M045131810010102 |  |  | M045131810010102 |  | TFR-8 | 1.5㎟ (0.6/1KV), 2심 | m | 100 | 2547 | 229230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 229230
E00000807041230106 |  | E00000807041230106 |  |  | 제어용 케이블 설치 | 2C 2.5㎟ | m | 100 |  | 0 | 4250 | 374000 |  | 0 |  | 0 | 374000 | 100%
M045243710010101 |  |  | M045243710010101 |  | 고장력비방수 | SF-16 , 내경(㎜) : 15.8, 외경(㎜) : 19.1 | m | 100 | 544 | 48960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48960
E00000807041110308 |  | E00000807041110308 |  |  | 금속가요전선관 | 16 이하 | m | 100 |  | 0 | 12035 | 1059080 |  | 0 |  | 0 | 1059080 | 100%
999990 | 999990 |  |  |  | 수신기 프로그램 수정 및 MMI 키보드 교체 | 출장비 포함 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2850000 | 2850000 | 2850000
999990 | 999990 |  |  |  | 방송 장비 점검 및 Program 수정 | 출장비 포함 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 900000 | 900000 | 900000 | 100%
L002 |  |  |  | L002 | 보통인부 | 사다리 보조자 | 인 | 1 |  | 0 | 171037 | 171037 |  | 0 |  | 0 | 171037 | 100%
[5 empty] | 합 계 |  |  |  |  | 357390 |  | 1720462 |  | 0 |  | 3750000 | 5827852
Note on F3: DB 코드 기준 품목/규격 입력

## Upload
구분 | 표준단가 | 표준품셈 | 물가정보 | 노임단가 | 수량 | ★ 작성방법
M050707922590101 | 0 | 0 | M050707922590101 | 0 | 2
E00000808388282623 | 0 | E00000808388282623 | 0 | 0 | 2 | ① 내역서(엑셀) 내 품목코드, 수량 입력시 upload자료 내 자동반영됨
M045131810010102 | 0 | 0 | M045131810010102 | 0 | 100 | ② 일부항목 미입력시 업로드 안됨
E00000807041230106 | 0 | E00000807041230106 | 0 | 0 | 100 | ③ 시중가/할증은 atG 화면 내 별도입력(본 탭 내에는 표준 Code만 입력)
M045243710010101 | 0 | 0 | M045243710010101 | 0 | 100
E00000807041110308 | 0 | E00000807041110308 | 0 | 0 | 100
999990 | 999990 | 0 | 0 | 0 | 1
999990 | 999990 | 0 | 0 | 0 | 1
L002 | 0 | 0 | 0 | L002 | 1

## Upload(시중가)-별도입력
표준내역코드 | 세부공종 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비단가 | 재료비소계 | 노무비단가 | 노무비소계 | 기계경비단가 | 기계경비소계 | 기타경비단가 | 기타경비소계 | 할증코드 | 재료비할증율 | 노무비할증율 | 할증내용
| ★ 방송 장비 점검 및 Program 수정 |  |  | ★ 수신기 프로그램 수정 및 MMI 키보드 교체