## 공사품질점검시트
공사 품질/물량 점검
업 체 명 | ㈜준마 | 일 시 | 2025-02-05
공 사 명 | 사택 5동 경비실 중계기 전원반 교체
공사업체 | 1.점검결과
- 중계기 전원반 교체 후 방재실 연동 확인, 이상없음
2. 폐기물 처리 해당 해당없음
3. 공사 마감 상태
- 주변정리 및 청소상태 양호
- 천장 텍스 및 벽체 손상없이 양호
4. 계획대비 차이발생 유무 해당 해당없음
㈜ S&I Corp. | 직 위: 성 명: 서 명: